河南省实验小学网络机房升级改造项目

竞争性磋商文件

采购编号：豫财磋商采购-2018-643

采购人：河南省实验小学

采购招标代理：河南大明建设工程管理有限公司

二O一九年一月

目  录

第一章 磋商公告	3

第二章 供应商须知	7

供应商须知前附表	7

1. 总则	13

2. 磋商文件	14

3. 响应文件的编制	15

4. 响应文件的递交	17

5. 开标	18

6. 评审	18

7. 合同授予	22

8. 纪律和监督	23

9. 质疑投诉	24

10. 需要补充的其他内容	24

第三章 合同	25

第四章 项目采购需求	26

第五章 评审方法	36

1.评审方法	39

2.评审标准	39

2.1 磋商响应文件初审	39

2.1.1资格性检查标准	39

2.1.2符合性检查标准	39

2.2澄清有关问题	39

2.3 比较与评价	40

3.评审程序	40

3.1响应文件初审	40

3.2磋商	40

3.3澄清及算术修正	40

3.4比较与评价	40

3.5推荐成交候选供应商名单	40

第六章 响应文件格式	41

1.磋商函及磋商函附录	44

1.1磋商函	44

附件：所投货物一览表	46

2. 法定代表人身份证明及法定代表人授权书	47

2.1法定代表人身份证明	47

2.2 法定代表人授权书	48

3.磋商保证金	49

此处附开户许可证和转账凭证。	49

4.偏离表	50

5.供应商资格证明文件	51

6.供应商基本情况	52

7.反商业贿赂承诺书	53

8.供应商认为须提交的其他资料	54

第七章 附件	55

1.产品适用政府采购政策情况表	55

中小微企业声明函（制造商）	57

3.河南省政府采购信用担保格式	62

3.1 政府采购投标担保函（供投标项目参考）	63

3.2政府采购履约担保函（供中标项目参考）	65

3.3河南省政府采购信用担保试点工作专业担保机构联系方式	67

4.放弃（或更改）投标说明书（格式）	68

# 磋商公告

- 采购条件

本采购项目河南省实验小学网络机房升级改造项目，采购人为河南省实验小学，项目资金来自 财政资金 ，资金已落实。项目已具备采购条件，现委托河南大明建设工程管理有限公司对该项目进行竞争性磋商采购。

- 项目概况与采购内容

2.1项目名称：河南省实验小学网络中心设备采购项目

2.2资金来源：财政资金

2.3预算金额：1254664.94元

2.4采购编号：豫财磋商采购-2018-643

2.5质量要求：合格。

2.6交货地点：采购人指定地点。

2.7交货安装期：合同签订后20日历天内。

2.8本项目划分为1个标包，采购内容如下：

| 序号 | 设备名称 | 规格及技术参数 | 数量 | 交货安装期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 网络设备 |  |  |  | 合同签订后20日历天内 |
| 1 | 核心交换机 | 详见附件 | 1 |  |
| 2 | 防火墙 |  | 1 |  |
| 3 | 接入交换机 |  | 29 |  |
| 4 | 光纤模块 |  | 58 |  |
| 电源设备 |  |  |  |  |
| 1 | UPS | 详见附件 | 1 |  |
| 人人通设备 |  |  |  |  |
| 1 | 充电柜 | 详见附件 | 2 |  |
| 2 | AP |  | 2 |  |
| 3 | 路由器 |  | 2 |  |
| 名师网络工作室（一） |  |  |  |  |
| 1 | 名师网络工作室系统主机（含操作面板） | 详见附件 | 1 |  |
| 2 | 高清专业摄像机 |  | 1 |  |
| 3 | 三脚架 |  | 1 |  |
| 4 | LED面光灯 |  | 6 |  |
| 5 | 返送信号监视器 |  | 1 |  |
| 6 | 多画面监看显示器 |  | 3 |  |
| 7 | 音频调音台 |  | 1 |  |
| 8 | 无线麦克风 |  | 1 |  |
| 9 | 路由器 |  | 1 |  |
| 10 | 网络接收盒子 |  | 1 |  |
| 11 | 平板电脑 |  | 1 |  |
| 12 | 键鼠 |  | 1 |  |
| 13 | 音视频、电源线材成品 |  | 1 |  |
| 15 | 安装调试培训 |  | 1 |  |
| 16 | 导播台 |  | 1 |  |
| 17 | 环境改造（以实际现场情况为准） |  | 1 |  |
| 名师网络工作室（二） |  |  |  |  |
| 1 | 名师网络工作室录制系统 | 详见附件 | 1 |  |
| 2 | 高清专业摄像机 |  | 1 |  |
| 3 | 三脚架 |  | 1 |  |
| 4 | 合成输出画面返送提示玻璃面板 |  | 1 |  |
| 5 | 返送显示屏 |  | 1 |  |
| 6 | 返送信号监视器 |  | 1 |  |
| 7 | 三基色柱状LED灯光 |  | 1 |  |
| 8 | 短焦投影机 |  | 1 |  |

- 供应商资格要求

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条、《中华人民共和国政府采购法》实施条例第十七条规定，提供下列资料：

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

- 经审计合格的（2017年度，新成立企业无法提供财务审计报告的，企业出具情况说明即可）财务状况报告，2018年1月以来任意三个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书，格式自拟）；

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）；

- 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】（打印版）；

- 本次采购不接受联合体投标。

- 政府采购政策

政府采购应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标，包括优先采购节能环保、环境标志性产品、优先采购自主创新产品，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业发展等。政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有下列情形之一的除外：

（一）需要采购的货物、工程或者服务在中国境内无法获取或者无法以合理的商业条件获取的；

（二）为在中国境外使用而进行采购的；

（三）其他法律、行政法规另有规定的。

上述本国货物、工程和服务的界定，依照国务院有关规定执行。

- 报名须知

5.1投标人（供应商）应首先完成办理CA数字证书及电子签章（具体办理事宜请查询河南省公共资源交易中心网站-办事指南-《公共资源项目CA办理流程》），办理CA数字证书及电子签章后，方可办理诚信库入库登记（具体办理事宜请查询河南省公共资源交易中心网站-办事指南-《河南省公共资源电子交易平台诚信库入库登记指南（工程建设、政府采购》）。

5.2凡有意参加本项目的供应商，请于2019年01月04日至2019年01月08日（北京时间），登录“河南省公共资源交易中心（http://www.hnggzy.com）”，凭企业身份认证锁（CA密钥）按网上提示进行网上报名。

- 竞争性磋商文件的获取

6.1竞争性磋商文件获取时间：2019年01月 04日至2019年01月10日23时59分，供应商请及时关注河南省公共资源交易中心门户网和供应商CA密钥推送消息，供应商未按规定在网上下载竞争性磋商文件的，其磋商将被拒绝。

6.2竞争性磋商文件获取方式：凭CA密钥登陆会员专区并按网上提示下载竞争性磋商文件及资料。（详见http://www.hnggzy.com公共服务-办事指南）

6.3竞争性磋商文件费用：每套300元，售后不退。

- 响应文件的递交

7.1响应文件包括纸质响应文件、响应文件电子版。

7.2响应文件递交的截止时间：2019年01月16日10时30分(北京时间)。

7.3响应文件递交地址：河南省公共资源交易中心第4开标室，郑州市经一路与农业路东交叉口投资大厦A座。

7.4逾期上传/送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

- 发布公告的媒介

本次竞争性磋商公告同时在《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心门户网站》上发布。

- 本次采购联系事项

采购人：河南省实验小学

地  址：郑州市纬二路与经二路交叉口东南角

联系人：王朝华

联系电话：0371-65526927

采购代理机构：河南大明建设工程管理有限公司

地 址：郑州市花园路27号河南省科技信息大厦12楼

联系人：王玉   张领涛

联系电话：0371-55679799

E-mail:hndm998829@126.com

公司网址：http://www.hndmgl.com

# 供应商须知

## 供应商须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 采购人：河南省实验小学 地 址：郑州市纬二路与经二路交叉口东南角 联系人：王朝华 联系电话：0371-65526927 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名 称：河南大明建设工程管理有限公司 地 址：郑州市花园路27号河南省科技信息大厦12楼 联系人：王玉 张领涛 联系电话：0371-55679799 E-mail:hndm998829@126.com 公司网址：http://www.hndmgl.com |
| 1.2.1 | 项目名称 | 河南省实验小学网络机房升级改造项目 |
| 1.2.2 | 资金来源 | 财政资金 |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 采购内容 | 网络中心设备 |
| 1.3.2 | 质量要求 | 合格 |
| 1.3.3 | 交货安装期 | 合同签订后20日历天内 |
| 1.3.4 | 交货地点 | 采购人指定地点 |
| 1.3.5 | 质保期 | 3年 |
| 1.4.1 | 供应商资格条件 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条、《中华人民共和国政府采购法》实施条例第十七条规定，提供下列资料： 1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件； 2.经审计合格的（2017年度，新成立企业无法提供财务审计报告的，企业出具情况说明即可）财务状况报告，2018年1月以来任意三个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料； 3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书，格式自拟）； 4.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）； 5.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】打印版； 6.本次采购不接受联合体投标。 |
| 1.5 | 是否接受联合体投标 | □接受；■不接受； |
| 1.7 | 现场考察及答疑会 | □组织 组织，考察时间： 考察地点： ■不组织 |
| 2.2.1 | 采购人澄清或修改磋商文件的时间 | 提交首次响应文件截止时间至少5日前 |
| 2.2.2 | 供应商提出问题（或疑义）的时间 | 提交首次响应文件截止时间前 |
| 3.6.1 | 磋商保证金 | 保证金的金额： 人民币贰万伍仟元整（￥25000元） 保证金的形式：供应商必须于响应文件递交截止时间前将磋商保证金以电汇或转帐的方式从供应商基本账户交到指定保证金帐户或提交河南省政府采购信用担保试点工作专业担保机构出具的保函。（电汇或转帐方式，以到帐时间为准，逾期未到账可能引起不利于供应商的评审结果，由供应商承担全部责任）。 注：汇款时请备注项目名称，采用电汇或转帐方式的须将相关凭证复印件放入响应文件中；供应商采用保函方式的须将保函的复印件放入响应文件中。 磋商保证金有效期应同响应文件有效期。 收款单位（户名）: 河南省公共资源交易中心 开户银行：中原银行郑州东风南路支行 银行账号：410107010160003701032807 河南省政府采购信用担保试点工作专业担保机构联系方式： 一、中国投资担保有限公司 联系人：余青 手机：13910324084 联系电话：（010）88822652 传 真：（010）68437040 电子邮箱：yuqing@guaranty.com.cn 地址：北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦九层 二、河南省中小企业担保集团股份有限公司 联系人：李广达 手机：13903839877 联系电话：（0371）86122082 86179782 传真：（0371）86179809 电子邮箱：lgd1965@tom.com 地址：郑州市郑东新区商务外环路25号王鼎国际27层 |
| 3.7.1 | 投标有效期 | 递交响应文件截止之日起60日历天 |
| 3.8.1 | 响应文件份数 | 电子响应文件U盘壹份（U盘要求内容完整并能正常读取数据）、纸质响应文件正本壹份、副本贰份。 |
| 3.8.2 | 签字和盖章要求 | 签字：是指供应商按照磋商文件的要求在规定的地点由其法定代表人或授权委托人手写签字;授权委托人签字的，须具有法定代表人出具的授权委托书。 盖章：是指供应商按照磋商文件的要求在规定的地点加盖企业法定代表人章或者供应商单位公章。 |
| 3.10.5 | 装订要求 | 响应文件应按以下要求装订： 采用 胶装 方式装订，各供应商根据响应文件的厚度自行考虑分册装订。装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 备注：响应文件书脊上应注明项目名称、供应商名称、如有分册还须注明“第 册，共 册”。 |
| 4.1.1 | 封套上写明 | 采购人地址： 采购人名称： 供应商名称： 供应商地址： （项目名称）响应文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 4.2.1 | 递交响应文件的截止时间 | 2019年01月16日10时30分 |
| 4.2.1 | 是否退还响应文件 | 否 |
| 4.2.2 | 递交响应文件地点 | 河南省公共资源交易中心第4开标室（郑州市经一路与农业路东交叉口投资大厦A座） |
| 5.1.1 | 磋商时间和地点 | 磋商时间：同递交响应文件的截止时间 磋商地点: 同递交响应文件地点 |
| 6.1.1 | 磋商小组的构成 | 磋商小组构成：磋商小组由采购人代表和评审专家组成，共 3人；其中采购人代表 1 人，专家 2 人；磋商评审专家确定方式：河南省政府采购专家库中随机抽取。 |
| 6.1.2 | 评标委员会推荐 成交候选人的人数 | 3名 |
| 6.1.3 | 本项目采用磋商办法 | 综合评分法 |
| 7.3 | 成交候选人 公告媒体及期限 | 原竞争性磋商公告发布媒体，成交公告期限为1个工作日 |
| 7.6 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： ■要求，履约保证金的形式：转账或银行保函 履约保证金的金额：合同价5% □不要求 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 最高限价 | 1254664.94万元 |
| 10.2 | 付款方式 | 合同签订后，成交供应商付合同价5%的履约保证金。货物安装完毕，验收合格后，采购人退还履约保证金，同时支付合同价97%，剩余合同价3%作为质保金，质保期满后退还。 |
| 10.3 | 中标服务费 | 根据国家计委计价格［2002］1980号文件、发改办价格［2003］857号文和发改价格〔2015〕299号文的规定按货物类型计取，不足10000元按10000元计取，由成交人支付。 |
| 10.4 | 投标语言 | 中文，供应商提供的外文资料应附有相应的中文译本 |
| 10.5 | 政府采购政策 | 1.响应产品符合国家环保、节能标准，并载入财政部、国家发改委和国家环保总局发布的最新《环境标志产品政府采购清单》、《节能产品政府采购清单》内（若政府采购活动开始后，尚未进入评审环节前，相关部门重新发布新一期《环境标志产品政府采购清单》、《节能产品政府采购清单》的，可同时执行上期和最新一期环保、节能清单），且具有在有效期内的《国家节能产品认证证书》或《中国环境标志产品认证证书》（供应商必须提供有关证明材料和文件等），将分别给予供应商在询价过程中规定的标准分值进行减价评审（对投标报价给予1%的扣除，列入强制清单除外）。 2.如采购产品属于财政部和国家发展改革委发布的最新《节能产品政府采购清单》中要求的强制政府采购产品的（若政府采购活动开始后，尚未进入评审环节前，相关部门重新发布新一期《节能产品政府采购清单》的，可同时执行上期和最新一期节能清单），供应商必须提供所投产品属于清单中要求的制造厂家生产的指定型号产品，如提供非最新《节能产品政府采购清单》中要求的强制政府采购产品的，询价响应文件、成交结果无效。 3.关于无线局域网产品，必须执行国家财政部、发改委、信息产业部等部门的规定，供应商必须提供所投货物的《无限局域网认证产品政府采购清单》等证明材料文件复印件。 4.关于计算机办公设备，必须执行国家版权局、信息产业部、财政部等部门规定，供应商所投货物必须是国家信息部、版权局、商务部等部门认可的预装正版操作系统软件的计算机产品。 5.采购货物为国家强制性认证产品的，必须符合强制性标准并提供国家及相关部门的认证材料和证书。 6.优先采购本国产品。采购进口产品应符合《中华人民共和国政府采购法》并依法办理论证、公示、审批手续。 7.采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品，供应商应提供由中国信息安全认证中心按国家标准颁发的有效认证证书。 8.鼓励创新，首购和订购的产品具有首创和自主研发性质，属于自主创新产品的，必须执行《自主创新产品政府收购和订购管理办法》。 9.促进中小型企业发展，必须执行财政部、工信部印发的《政府采购促进中小型企业发展暂行办法》，对小型和微型企业的报价给予6%-10%的扣除（监狱企业视同小型、微型企业），用扣除后的价格参与评审，参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》，未填写中小企业声明函的在评审过程中不予认可。 10.财政部 民政部 中国残疾人联合会关于《促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)“三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。” 注：残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》 11.财政部 司法部关于《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)“二、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。” 注：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 10.开源节流，执行低价优先的采购政策规定。 |
| 10.6 | 解释权 | 构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除磋商文件中有特别规定外，仅适用于磋商阶段的规定，按磋商公告、供应商须知、评审方法、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 10.7 | 质疑函 | 本项目接受质疑规定： 1.质疑方式：书面形式或以电子招标形式的请在公共交易平台上提出同时书面形式递交 2.质疑函内容按照《中华人民共和国财政部第94号令》第十二条规定编制 3.采购人联系部门：河南省实验小学 联系电话：0371-65526927 地址：郑州市纬二路与经二路交叉口东南角 采购代理机构联系部门：招标代理部 联系电话：0371-55679799 地 址：郑州市花园路27号河南省科技信息大厦12楼 |

## 总则

- 定义

1.1.1竞争性磋商是指采购人、政府采购代理机构通过组建竞争性磋商小组与符合条件的供应商就采购货物、工程和服务事宜进行磋商，供应商按照磋商文件的要求提交响应文件和报价，采购人从磋商小组评审后提出的候选供应商名单中确定成交供应商的采购方式。

1.1.2采购人:是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

1.1.3采购代理机构：是指在采购人的委托范围内办理政府采购事宜。

1.1.4供应商：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

- 项目名称、资金来源和落实情况

1.2.1项目名称：见供应商须知前附表。

1.2.2资金来源：见供应商须知前附表。

1.2.3资金落实情况：见供应商须知前附表。

- 采购内容、质量、交货期、交货地点等

1.3.1采购内容：见供应商须知前附表。

1.3.2质量要求：见供应商须知前附表。

1.3.3交货安装期：见供应商须知前附表。

1.3.4交货地点：见供应商须知前附表。

- 合格的供应商

- 合格的供应商应满足条件详见供商须知前附表。

- 供应商不得存在下列情形之一：

（1）被责令停业的；

（2）被暂停或取消投标资格的；

（3）财产被接管或冻结的；

（4）其他有关法律、行政法规及部门规章禁止的。

- 联合体供应商（本项目不适用）

- 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务，并承诺一旦成交联合体各方将向采购人承担连带责任。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

- 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级（如有要求）；

- 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动；

- 牵头人法定代表人或其授权的授权代表负责签署本次磋商相关资料，其他联合体各方必须出具承诺函对此予以认可。联合体成员原则上不得超过供应商须知前附表规定的家数；

- 通过资格预审的联合体，不得再变更其组织形式及成员构成。

- 磋商费用

供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，供应商须知前附表中所述的采购人或采购机构均无义务和责任承担这些费用。

- 现场考察及答疑会（本项目不适用）

- 现场考察及答疑会不统一组织，供应商有疑问以书面形式至采购代理机构。

- 供应商参加现场考察和答疑会所发生的费用自理。供应商自行负责在现场考察中所发生的人员伤亡和财产损失等一切责任。

## 磋商文件

- 磋商文件的编制依据与构成

- 磋商文件由下列章节组成：

第一章  竞争性磋商公告

第二章  供应商须知

第三章  合同

第四章  项目采购需求

第五章  评审办法

第六章  响应文件格式

第七章  附件

- 磋商文件以中文文字编写。纸质磋商文件与电子介质磋商文件具有同等法律效力，除另有约定外，两者出现不一致时，以纸质磋商文件为准。

- 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和磋商内容及要求等，并按照磋商文件的要求编制响应文件。若供应商不按照磋商文件要求编制响应文件，由此产生的风险和责任将由供应商自己承担。

- 磋商文件的澄清、修改及变动

- 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购人或者采购代理机构有权对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。如澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制，采购人、采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。

- 如供应商对磋商文件内容有疑义，需在供应商须知前附表中规定的时间前在河南省公共资源交易中心网上提出疑问，如携带纸质资料交于采购人或采购代理机构的，纸质资料至少包括质疑函原件（加盖公章），授权委托书原件（加盖公章且由法定代表人和授权委托人签字），法定代表人及委托代理人的身份证复印件（加盖公章，原件备查），网上报名及支付文件费的截图。采购人或采购代理机构收到将进行书面答复。如答复内容需要对磋商文件进行澄清和修改的将按照第2.2.1项执行。

- 在采购需求明确以后，采购人会依据磋商会议纪要及磋商小组要求对磋商文件进行变动。磋商文件的变动主要包含采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款等，并将磋商文件的全部变动内容发给参与磋商的供应商。

## 响应文件的编制

- 磋商的语言与计量

  - 供应商提交的响应文件以及供应商与采购人和采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均以中文文字书写。供应商提交的支持资料和已印刷的证件或资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文的翻译本，在解释响应文件时以翻译文本为准。

  - 除在磋商文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

- 响应文件的编写

- 供应商应按照第六章响应文件格式完整地填写磋商响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

- 供应商应将任何不同于磋商文件的磋商内容、要求和商务条款列于 “偏离表”中，同时在 “偏离表”中注明其他条款无偏离；若所有条款均无偏离也应在 “偏离表”中注明所有条款均无偏离。未在 “偏离表”中列明的偏离不予认可，在磋商以及后期合同谈判过程中以磋商文件为准。

- 磋商价格

- 供应商根据项目情况及采购人给出的项目采购内容填报磋商价格。磋商价格应包含磋商内容和要求中列明的项目所有产生的费用；除非有特别声明或磋商达成一致的，未列明的将视为包含在磋商价格中。磋商的报价方式及最高限价（或其他控制条件）应在供应商前附表中明确。

- 磋商价格中不应含有磋商文件要求以外的内容，否则在磋商过程中不予核减。

- 供应商应当根据磋商文件要求和磋商内容要求在分项报价表上列出分项价格和总价，并按要求列明融资方案和计划。

- 证明供应商合格和资格的文件

- 供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

- 供应商提交的证明其成交后能履行合同的资格证明文件应包含（但不仅限于）响应文件格式中要求的内容。

- 在磋商过程中，供应商发生合并、分立、破产等重大变化时，应当及时书面告知采购人。

- 供应商资格条件如有变动或者更新，应在响应文件中说明。

- 供应商提供服务项目中涉及的产品、工程和服务的合格性的文件

- 符合国家强制性标准及政府采购政策的证明材料。

- 供应商应提交证明文件，证明其拟提供的产品和服务的合格性符合磋商文件规定。该证明文件作为响应文件的一部分。

- 产品和服务合格性的证明文件应包括产品的制作工艺方案，拟投入的组织管理人员，技术力量等，以及管理者和技术人员的经验。

- 证明产品和服务符合磋商文件要求的文件可以是产品的制造工艺，管理方的组织机构及人员的经验，技术团队人员的履历和相关证件。

- 磋商保证金

- 采购人在供应商须知前附表中要求供应商提交磋商保证金的，供应商应提交供应商须知前附表中规定数额的磋商保证金，并作为其响应文件的一部分。磋商保证金有效期应当与磋商有效期一致。

- 磋商保证金见供应商须知前附表第3.6.1项要求。

- 未成交供应商的磋商保证金在成交通知书发出后5个工作日内退还。

- 成交供应商的磋商保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还。

- 下列任一情况发生时，磋商保证金将不予退还（不予退还的磋商保证金将按照相关规定上缴财政）：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）未按要求提交履约保证金的；

（5）提交最终报价后退出磋商的；

（6）法律、行政规章规定的其他情形。

- 磋商有效期

- 响应文件应自供应商须知前附表中规定的提交响应文件的截止之日起，并在供应商须知前附表中所述期限内保持有效。磋商有效期不足的响应文件将被视为非实质性响应，其响应将被拒绝。

- 特殊情况下，在原磋商有效期截止之前，采购人可要求供应商延长磋商有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可以拒绝采购人的这种要求，其磋商保证金将予以退还，但其响应文件在原磋商有效期期满后将不再有效。同意延长磋商有效期的供应商将不会被要求和允许修正其磋商响应，而只会被要求相应地延长其磋商保证金的有效期。在这种情况下，本须知第3.6款有关磋商保证金的退还和不予退还的规定将在延长了的有效期内继续有效。

- 响应文件的式样和签署

- 供应商应准备一份磋商响应文件正本和供应商须知前附表中规定数目的副本，每套响应文件须清楚地标明 “正本”或 “副本”。若副本与正本不符，以正本为准。供应商应按供应商须知前附表的规定，同时提供电子版的响应文件。电子版的响应文件与纸质响应文件具有同等的法律效力。除非供应商须知前附表中另有规定，当电子版的响应文件与纸质响应文件不一致时，以纸质响应文件为准。

- 响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由供应商法定代表人或经其正式授权的代表签字（授权代表）。授权代表须将以书面形式出具的法定代表人授权书附在响应文件中。响应文件必须用不可拆解的胶装装订，因响应文件内容缺页或遗失对供应商造成的影响供应商自行承担。

- 任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商的签字人在旁边签字或盖章才有效。

## 响应文件的递交

- 响应文件的密封和标记

- 响应文件应密封递交。封套上均应：

（1）清楚标明递交至供应商须知前附表中指明的地址。

（2）注明供应商须知前附表中指明的项目名称和 “在(递交截止日期和时间)之前不得启封”的字样，并填入供应商须知前附表中规定的递交截止日期和时间。

- 响应文件的正本与副本应分别包装，加贴封条，并在封套的封口处由法定代表人或其授权代表签字或盖单位章。响应文件的封面、封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样。

- 供应商在递交截止时间前提交磋商价格变更等相关内容的磋商声明的，应按照上述密封和标记的要求执行。

- 递交截止时间

- 供应商应在不迟于供应商须知前附表中规定的递交截止时间将响应文件递交至采购人或采购代理机构，递交地点应是供应商须知前附表中指明的地址。采购人将拒绝并原封退回在供应商须知前附表中规定的递交截止时间后收到的任何响应文件。

- 递交响应文件地点：见供应商须知前附表。

- 采购人可以按有关规定推迟递交截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和供应商受递交截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的递交截止时间。

- 响应文件的修改与撤回

- 在规定的递交截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件，但应以书面形式通知采购人。

- 供应商修改或撤回已递交响应文件的书面通知应按照本章第3.8款的要求签字或盖章。

- 修改的内容为响应文件的组成部分。修改的响应文件应按照本章第4.1款规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 开标

- 开标

- 采购人或采购代理机构将在供应商须知前附表中规定的时间和地点组织开标和磋商工作。并邀请所有供应商代表参加，参加开标的供应商授权代表应在递交响应文件表上签名以证明其出席。

- 递交响应文件过程中，采购人、采购代理机构及监督部门将对响应文件递交的时间、密封及标记等进行检查。迟到的响应文件及未密封的响应文件不予接收。

## 评审

- 磋商小组和评审方法

- 磋商和评审由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组的组成详见供应商须知前附表。

- 磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审（执行《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第十四条规定）。

- 磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

- 磋商小组将首先按照本须知第2条对响应文件进行初审。对初审合格的响应文件将按照本须知第6.3款和第6.4款对应的磋商和评价程序进行磋商和评审。

- 在磋商期间，磋商小组可要求供应商对其响应文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对磋商价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明。

- 采购人、采购代理机构不得向磋商小组中的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

- 评审程序

- 响应文件的初审包含资格性检查和符合性检查。

- 资格性检查

依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明、磋商保证金等进行检查，以确定供应商是否具备磋商资格。

- 符合性检查

依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行检查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

- 没有实质性响应磋商文件要求的响应文件将被否决。供应商不得通过修正、补充或撤销不合要求的偏离或保留从而使其响应文件成为实质上响应的磋商文件。有下列情形之一者视为未实质性响应磋商文件，其响应文件将被否决：

（1）不同供应商法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（2）响应文件未按磋商文件的要求签署的；

（3）供应商的磋商函、资格证明材料未提供，或不符合国家规定或者磋商文件要求的；

（4）同一供应商首次提交两个以上不同的方案或者磋商价格的，但磋商文件有要求的除外；

（5）供应商未按磋商文件要求提交磋商保证金或保证金金额不足、保函有效期不足、磋商保证金形式或提交保证金的银行、账户不符合磋商文件要求的；

（6）磋商价格高于磋商文件设定的控制价（或最高限价）的；

- 澄清有关问题

对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以书面形式（应当由磋商专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

- 算术更正：

响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；磋商总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以磋商总价为准，并修改分项报价。如果供应商不接受对其算术错误的更正，其响应文件可能被否决。

- 对于响应文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，磋商小组可以接 受，但这种接受不能损害或影响任何供应商的相对排序。

- 磋商

- 磋商小组将按照供应商签到的逆顺序分别依次与通过响应文件初审的供应商授权代表进行磋商。磋商内容为价格，磋商小组与供应商授权代表仅能针对除磋商内容和要求中不得偏离部分以外的条款进行磋商。

- 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

- 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

- 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

- 最终报价（即二次报价，不能超过首次报价）

6.3.5.1最终报价扣减标准规定：

1.响应产品符合国家环保、节能标准，并载入财政部、国家发改委和国家环保总局发布的最新《环境标志产品政府采购清单》、《节能产品政府采购清单》内（若政府采购活动开始后，尚未进入评审环节前，相关部门重新发布新一期《环境标志产品政府采购清单》、《节能产品政府采购清单》的，可同时执行上期和最新一期环保、节能清单），且具有在有效期内的《国家节能产品认证证书》或《中国环境标志产品认证证书》（供应商必须提供有关证明材料和文件等），将分别给予供应商在询价过程中规定的标准分值进行减价评审（对投标报价给予1%的扣除，列入强制节能清单除外）。

2.促进中小型企业发展，必须执行财政部、工信部印发的《政府采购促进中小型企业发展暂行办法》，对小型和微型企业的报价给予6%的扣除（监狱企业视同小型、微型企业），用扣除后的价格参与评审，参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》，未填写中小企业声明函的在评审过程中不予认可。

财政部 民政部 中国残疾人联合会关于《促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)“三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。”

注：残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》

财政部 司法部关于《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)“二、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。”

注：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

6.3.5.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内按磋商谈判顺序提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。依据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）及财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知（财库〔2015〕124号）相关规定，符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三条（一）政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、（四）市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

注：财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知（财库〔2015〕124号）相关规定：政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

- 比较与评价

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

- 推荐成交候选供应商名单

- 磋商小组将根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本须知第6.3.5项第三款情况的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

- 评审报告将由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

- 成交供应商

- 采购代理机构将在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

- 采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

- 采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，并将磋商文件随成交结果同时公告。

- 在领取成交通知书之后，签订合同前，成交供应商应当按供应商须知前附表7.6款规定的履约保证金形式交纳。

## 合同授予

- 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

- 采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

- 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照相关法律法规规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

- 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除本符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条（四）市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》财库〔2015〕124号规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

- 在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

- 履约保证金

磋商文件要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。具体要求见供应商须知前附表。

## 纪律和监督

- 采购人、采购代理机构应当按照政府采购法和本办法的规定组织开展竞争性磋商，并采取必要措施，保证磋商在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响磋商过程和结果。

- 参与磋商活动的供应商应对磋商文件和响应文件中的涉及国家秘密和商业秘密进行保密，未经采购人书面同意不得扩散，否则承担相关法律责任。

- 评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。

## 质疑投诉

- 供应商认为本次采购活动的竞争性磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，有权按规定的程序在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内实名向采购人、采购代理机构提出书面质疑；

- 对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内实名向（项目所属）同级政府采购监督管理部门投诉。

- 质疑和投诉应有具体的质疑（投诉）事项和必要的证明材料或事实根据，供应商对其质疑和投诉内容的真实性及其来源的合法性承担法律责任。

## 需要补充的其他内容

详见供应商须知前附表。

# 合同

双方应根据磋商文件、成交通知书、成交供应商的响应文件（包括澄清说明）签订采购合同。所签订的合同不得背离磋商文件的实质性内容要求和响应文件的承诺。

# 项目采购需求

| 序号 | 设备名称 | 参数 |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 网络设备 |  |  |  |  |
| 1 | 核心 交换机 | 设备性能 | 交换容量≥15Tbps，包转发率≥2800Mpps | 1 |
|  |  | 硬件要求 | 主控引擎≥2；整机业务板槽位数≥6 |  |
|  |  |  | ★为保证设备散热效果和可靠性，要求设备支持模块化风扇框，可热插拔，当单个风扇框发生故障时，有其他风扇正常运行，保证设备散热，独立风扇框数≥2 |  |
|  |  |  | ★为了适应机柜并排部署，采用机箱（包括业务板卡区）后出风风道设计，提供设备散热气流流向截图 |  |
|  |  |  | ★为保证机房整体规范、美观，要求设备深度≤600mm |  |
|  |  |  | 支持颗粒化电源，支持M+N电源冗余（AC和DC均支持），整机电源槽位数≥3 |  |
|  |  |  | 配置主控引擎≥2，电源个数≥2，配置16个万兆光口，16个千兆光口，为了后期兼容性要求，无线AP授权≥15个 |  |
|  |  |  | 支持无线管理功能，实现对AP的接入控制、AP域管理、无线用户的统一认证管理，提供权威第三方测试报告 |  |
|  |  |  | 为适应机柜并排部署，设备机箱（包括业务板卡区）采用后出风风道设计，提供设备散热气流流向截图 |  |
|  |  |  | 支持基于VLAN和端口的MAC学习，基于源地址的MAC过滤 |  |
|  |  |  | 支持标准协议的MAC、802.1x、Portal等认证方式 |  |
|  |  |  | 支持ARP表项≥128K，提供权威第三方测试报告 |  |
|  |  |  | 支持MAC地址≥256K，提供权威第三方测试报告 |  |
|  |  |  | ★支持独立的硬件监控模块, 控制平面和监控平面物理槽位分离，支持1+1备份，能集中监控板卡、风扇、电源、环境，调节能耗 |  |
|  |  |  | 支持每槽位带宽≥320Gbps |  |
|  |  | 虚拟化技术 | ★支持横向虚拟化技术，将多台设备虚拟为一台设备，支持长距离集群，且用于虚拟化的板卡与业务板卡物理槽位分离，单向虚拟化集群带宽≥80Gbps |  |
|  |  |  | ★为了简化管理，支持纵向虚拟化技术，支持两层子节点，且子节点接入交换机支持堆叠，提供权威第三方测试报告 |  |
|  |  | IP路由 | 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6 |  |
|  |  | IPV6 | 支持IPv6过渡技术，IPv4/IPv6双栈、6over4隧道、4 over6隧道; 支持IPv6 DHCP SERVER, IPv6 DHCP Relay, DHCP Snooping |  |
|  |  | QoS | 支持GE/10GE端口200ms大缓存，提供权威第三方测试报告 |  |
|  |  |  | 支持多级H-QoS，告 |  |
|  |  | 可靠性 | 支持真实业务流的实时检测技术，秒级快速故障定位告 |  |
|  |  |  | 支持G.8032标准环网协议， |  |
|  |  |  | 支持硬件BFD/OAM，3.3ms稳定均匀发包检测，提高设备的可靠性 |  |
|  |  | 绿色节能 | 支持能效以太网功能，IEEE 802.3az |  |
|  |  | 设备管理 | 支持SNMPv1/v2/v3，支持WEB网管 |  |
|  |  | 实配要求 | ★双主控，双电源， 16个千兆光口，16个万兆光口 |  |
|  |  | 资质要求 | 提供工信部设备入网证书 |  |
|  |  |  | ★投标产品须是国内外主流厂商产品，所投厂商的交换机产品在中国区市场占有率排名前三，提供权威的国际咨询机构证明报告 |  |
|  |  |  | ★投标网络设备厂商必须为内资或内资控股品牌，要求注册资本内资控股比例达80%以上，并提供相关证明文件 |  |
|  |  | 授权与服务 | 提供网络设备制造商针对此项目的授权函原件及售后服务承诺函原件加盖原厂商公章 |  |
| 2 | 防火墙 | 系统架构 | 采用专用多核硬件平台 | 1 |
|  |  | 硬件规格 | ★必须配备千兆电口≥6个，双电源，内置存储容量不少于60G ★配备4个千兆SFP接口, 2个万兆SFP+接口 提供设备及相关接口板卡实物图片，并加盖产品原厂商公章。 |  |
|  |  | 性能 | ★防火墙1518字节吞吐量≥20G bps，64字节吞吐量≥12G bps 在同时开启防火墙、IPS、防病毒、APP识别的情况下，整机HTTP有效吞吐量≥10 Gbps。 |  |
|  |  |  | ★HTTP每秒新建≥ 100万 |  |
|  |  |  | 最大并发连接数≥600万 |  |
|  |  | 虚拟化 | ★支持基于硬件Hypervisor技术的底层虚拟化，各个虚拟防火墙之间完全隔离，可运行不同的防火墙版本，拥有完全独立的CPU、内存、接口等资源。提供虚拟防火墙Hypervisor层资源配置管理界面截图。 ★每个虚拟防火墙均提供完整的安全功能，包括防火墙、入侵防御、防病毒、上网行为管理和流控、VPN、IPv4/IPv6双栈等。 |  |
|  |  | 访问控制 | ★支持基于接口/安全域、地址、用户、服务、应用和时间的防火墙访问控制策略 |  |
|  |  |  | ★支持基于接口/安全域、地址、用户、服务、应用和时间的会话控制策略，包括总连接数控制、每秒总新建连接数控制、每IP总连接数控制、每IP新建连接数控制。 |  |
|  |  |  | 支持策略预编译技术，在大量防火墙访问控制策略情况下整机性能不受影响。 |  |
|  |  |  | 支持路由、透明及混合部署模式 |  |
|  |  |  | 支持常见DOS攻击防护及ARP攻击防护 |  |
|  |  |  | 支持基于协议的长连接管理 |  |
|  |  | 网络特性 | ★支持静态路由、动态路由（RIP、OSPF、BGP4）。 |  |
|  |  |  | ★支持基于入接口、源地址、目标地址、服务端口、应用类型的策略路由。 |  |
|  |  |  | ★支持并开通链路负载均衡，提供轮询、加权轮询、哈希等多种负载均衡算法。 |  |
|  |  |  | ★支持并开通IPSec VPN和L2TP VPN，投标产品实配IPSec VPN隧道数量不少于2000条。 |  |
|  |  |  | 支持通过ICMP、TCP、DNS和HTTP协议实现对链路可用性的多重健康检查，提供相关界面截图。 |  |
|  |  |  | 支持源NAT、目的NAT、静态NAT，支持一对一、一对多和多对多等形式的NAT |  |
|  |  |  | 支持各种应用协议的NAT穿越：FTP、TFTP、H.323、SQL＊NET |  |
|  |  |  | 支持标准DHCP服务功能，支持DHCP条件下的IP/MAC绑定及IP地址排除等功能。 |  |
|  |  |  | 支持DNS透明代理功能，可将指定范围内的DNS请求自动重定向至管理员指定的DNS服务器，且支持多台DNS服务器的负载均衡。 |  |
|  |  |  | 支持标准DNS服务器功能，支持多种DNS 记录 ，包括A ，NS，CNMAE，TXT，MX，PTR记录。提供相关界面截图。 |  |
|  |  | 高可用性 | 支持主-主和主-备模式，主备模式下支持基于设备优先级的主设备抢占功能。 |  |
|  |  |  | 支持基于心跳信号丢失、链路断开等多种方式的HA切换条件及逻辑 |  |
|  |  |  | 支持HA设备之间的会话自动同步，包括主主模式和主备模式，确保HA切换时业务不发生任何中断 |  |
|  |  |  | 支持双路HA物理心跳线，确保HA运行稳定可靠 |  |
|  |  |  | 支持HA设备之间的配置自动同步，确保用户只需在一台设备进行业务配置 |  |
|  |  | 系统管理 | 支持基于WEB和命令行的设备管理模式，WEB界面和命令行模式下均可实现对设备所有功能的管理配置 |  |
|  |  |  | 支持SYSLOG和SNMP v3，SYSLOG日志支持同时发给多个日志服务器 |  |
|  |  |  | 支持威胁可视化技术和流量可视化技术，可提供详细的分析展示图表。 |  |
|  |  |  | 支持整机威胁统计和展示，包括基于地理位置的威胁地图展示、基于威胁级别和威胁类型的统计分析、基于威胁事件源/目的主机的TOP10统计展示、基于具体威胁事件/威胁类型的TOP10统计展示等，统计展示的时间周期包括1小时/1天/7天/30天。提供相关界面截图。 |  |
|  |  |  | 支持基于流量的TOP100用户和TOP100应用的流量曲线图，流量曲线图的统计周期包括小时、天、7天和30天。提供相关界面截图 |  |
|  |  |  | 支持基于并发会话数量的TOP100用户和TOP100应用的并发数量曲线图，并发数量曲线图的统计周期包括小时、天、7天和30天。提供相关界面截图 |  |
|  |  | 产品资质 | 产品具有中华人民共和国公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且认证等级为三级； ★产品具有中国国家信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》 ★产品具有中国国家信息安全测评认证中心颁发的《信息技术产品安全测评证书-EAL4+级别》 ★产品具有国家信息安全测评中心颁发的自主原创证书。 产品具有全球IPv6测试中心颁发的《IPv6 Ready》金牌认证证书（IPv6 Phase2认证） 产品具有中国国家保密局测评中心颁发的《涉密信息系统产品检测证书》 具备国家密码管理局商用密码产品型号证书 |  |
|  |  | 厂商资质 | ★厂商须为国家级网络安全应急支撑单位，提供复印件并加盖公章。 厂商须为国家信息安全漏洞库支撑单位（一级），提供证明并加盖公章。 厂商须为CSA云安全联盟会员，提供证明并加盖公章。 ★厂商须为微软MAPP合作成员单位之一，提供证明并加盖公章。 ★厂商须具备CMMI3认证，提供复印件并加盖公章。 ★为确保厂商的安全服务能力，须具备国家信息安全测评中心安全服务资质（安全工程类三级和安全评估类二级），提供复印件病加盖公章。 ★厂商须具备涉密信息系统集成甲级资质，提供复印件并加盖公章。 为满足后续安全能力提升，厂商须为国家信息安全测评中心授权培训机构，提供证明文件并加盖公章。 厂商须为中国通信企业协会通信网络安全专业委员会会员单位，并且具备通信网络安全服务能力评定证书（安全设计与集成二级和风险评估二级），提供证明并加盖公章。 |  |
| 3 | 接入 交换机 | 主要参数： 交换容量≥336Gbps 包转发率≥108Mpps 24/48个千兆电口，4个千兆SFP 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN 支持MAC地址≥16K 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF，提供权威第三方测试报告 支持堆叠，主机堆叠数不小于9台 实配交换机堆叠的线缆长度>=30米 支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用，提供权威第三方测试报告 支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制，支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法 支持G.8032以太环保护协议，提供权威第三方测试报告 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet远程维护、网管系统管理 24口交换机采用静音无风扇设计，环保无噪声，提供权威第三方测试报告 支持Openflow 1.3标准，提供权威第三方测试报告 提供工信部入网证书 投标产品须是国内外主流厂商产品，所投厂商的交换机产品在中国区市场占有率排名前三，提供权威的国际咨询机构证明报告 提供原厂商针对此项目的项目授权书原件及售后服务承诺书原件，并加盖原厂商公章。 为保证兼容性，要求本次招标的接入交换机与核心交换机为同一品牌 |  | 29 |
| 4 | 光纤模块 | eSFP-GE-单模模块，1310nm,10km,LC 提供原厂商针对此项目的项目授权书原件及售后服务承诺书原件，并加盖原厂商公章。 为保证兼容性，要求本次招标的光纤模块与接入交换机为同一品牌 |  | 58 |
| 电源设备 |  |  |  |  |
| 1 | UPS | 功率≥15kva，纯在线双变换结构。支持4台并联冗余。机架式塔式可转换 输入功率因数＞0.99，输出功率因数0.9 支持单进单出/三进单出/三进三出 输入电压范围应不小于80-280Vac 设备输入频率范围不小于：40Hz~70Hz 设备输出电压稳压精度应小于±1％ 设备线性负载输出波形失真度应不大于2％ 设备非线性负载输出波形失真度应不大于4％ 设备所允许的最大非正弦波峰值电流与输出电流有效值之比≥3 在100%负载率情况下的效率应不低于95% 直流电压+（192-240VDC）可调，支持并机共用电池组 125%过载5min后转旁路 150%过载1min后转旁路 旁路可用范围：电压范围：-20%/+15%，频率范围：±5Hz 风扇故障停止工作时，应发出声光告警，在风扇转速不正常时，可以提前预警 母线电容容值降低时，应能发出声光告警，请投标方应答是否具备电容器预警功能 根据核对性容量测试的实时容量，对比蓄电池额定容量，判定蓄电池健康状态，电池容量下降较大时应能发出告警，请投标方应答是否具备电池故障预警 符合YD/T1095—2000、YD/T944—2007、IEC/EN62040-2、IEC/EN61000-4-5的要求，交流输入端满足5kA防雷和6kV防浪涌要求 有效的使用年限应不少于15年。电解电容电容的有效使用年限应不小于5年 采用知名品牌铅酸免维护蓄电池，容量12V100AH,数量不低于32节 投标产品设备应取得电信设备抗震性能检测合格证，并满足设备安装地点的抗震设防要求。并提供设备抗震性能检测报告 投标产品厂家须具有3c现场检测实验室认证及CNAS实验室认证 投标产品须具有CE，CB，CQC（政府节能认证）证书 投标产品须具有ROSH，泰尔认证证书 提供原厂商针对此项目的项目授权书原件及售后服务承诺书原件，并加盖原厂商公章。 提供原厂商产品检测报告、管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、质量管理体系认证、CE、ROHS认证、泰尔认证，以上证书均须加盖厂家公章复印件 |  | 1 |
| 人人通设备 |  |  |  |  |
| 1 | 充电柜 | 平板电脑充电专用，支持60台平板电脑同时充电 |  | 2 |
| 2 | AP | 人人通教室专用AP，60名学生同时使用不掉线 |  | 2 |
| 3 | 路由器 | 企业级路由器 |  | 2 |
| 名师网络工作室（一） |  |  |  |  |
| 1 | 名师网络工作室系统主机（含操作面板） | ★1.集合信号、切换、字幕机、录像、网络直播五合一系统； ★2. 摄像机虚拟机位≥4，拥有极真实推拉摇移运镜效果； 3.支持Mini phone jack音频输入，音频与PGM视频加嵌HDMI输出； ★4.具备两组DSK，做出字幕与动画效果； ★5.背景可随时置换不同视频，让虚拟背景更加真实； 6.支持抠像向导功能，方便使用者学习； 7.视频输入接口至少HDMI×1； 8.视频输出接口至少HDMI×1； 9.支持视频格式:1080 30P/29.97P/25P，1080 60i/59.94i/50i，720 50P/59.94P； 10.音频输入接口: Mini Phone Jack x 1； 11.下游键至少2路； 12.支持视频播放: 2路 (DDR)； 14.自带虚拟场景库≥30套； 15.支持静态照片≥ 2路； 16.支持静态字幕≥ 2路； 17.抠像: Chroma key/Luminance key； ★18.内部视频录制格式: H.264（录制至抽取式硬盘）码流大小可设置； 19.可进行流媒体发布: Adobe Flash media/Ustream/ Live Stream； ★20.系统硬盘≥1TB； ★21.提供免费虚拟场景网站下载，场景数量 ≥100套； ★22.内置虚拟场景编辑软件，可自行根据需求编辑所需场景； ★23支持设置快捷键； ★24.支持软硬切和黑场功能； 25.支持台标和字幕的进出功能； 26.支持T型推杆切换场景。 ★27.质保期≥3年，需提供厂家的证明文件； ★28.提供虚拟课堂制作系统软件； ★29.提供虚拟场景制作软件； ★30.与全省名师网络工作室优质资源共建共享； ★31.与河南省在线教育平台优质资源共建共享。 |  | 1 |
| 2 | 高清专业摄像机 | 1.手提式摄像机 2.像素：≥200万 3.传感器尺寸：≥1/3英寸； 4.光学变焦倍数≥15X； 5.滤镜直径：≥72mm； 6.视频接口：需支持HDMI输出 7.音频输入：支持XLR输入接口 8.具备耳机音频输出口 9.录制格式：至少支持2种视频格式； 10.支持自动/手动对焦； 11.存储介质：支持SD卡 |  | 1 |
| 3 | 三脚架 | 1.承重：≥5KG； 2.阻尼：1-4； 3.动态平衡：1-8； 4.脚架节数：三节。 |  | 1 |
| 4 | LED面光灯 | 1.LED影视灯； LED 灯珠数量：≥600颗； LED 灯珠寿命：≥5万小时； 2.色温：标准5600K； 3.显色指数Ra：95； 4. 功率：36W； 5.亮度：3668LM； 6.显色指数：RA:95； 7.亮度调节：无级旋钮调光； 8.电源类型： 14.8V DC 100-240V AC 或 V型卡口电池 |  | 6 |
| 5 | 返送信号监视器 | 1.显示尺寸≥32英寸； 2.显示分辨率≥1920*1080。 |  | 1 |
| 6 | 多画面监看显示器 | 1.屏幕尺寸：≥31.5英寸； 2.最佳分辨率：≥2560x1440； 3.屏幕比例：16：9（宽屏）； 4.高清标准：≥2K ； 5.动态对比度：2000万：1； 6.亮度：≥250cd/m²； 7.可视角度：≥176°； 8.显示颜色：≥10.7亿； 9.视频接口：VGA，DVI-D，HDMI。 |  | 3 |
| 7 | 音频 调音台 | 1.输入：≥4个通道； 2.输入立体声通道≥2个； 3.输出：≥2个通道； 4.有48V可开关的幻象电源。 |  | 1 |
| 8 | 无线 麦克风 | 1.佩戴方式：领夹式 2.天线程式：采用1/4波长天线 3.接收距离≥20米 4.供电：电池供电。 |  | 1 |
| 9 | 路由器 | 1.可使用移动设备设置 Wi-Fi； 2.同步双频 802.11n，支持 WLAN 的设备连接到 2.4GHz 和5GHz 频段的无线网络； 3.可以兼容各种使用 802.11.a、802.11b、802.11g 和 802.11n 规范的设备。 |  | 1 |
| 10 | 网络 接收盒子 | 1、操作方式：遥控器 2、视频接口：HDMI≥1 4、内存≥8G |  | 1 |
| 11 | 平板电脑 | 1.尺寸≥9英寸 2.储存容量≥16G 3.处理器核心数量≥2 4.屏幕分辨率≥1920*1080 |  | 1 |
| 12 | 键鼠 | 1.接口类型：USB 2.连接方式：有线。 |  | 1 |
| 13 | 音视频、电源线 材成品 | HDMI、转接线、音频线为国标线材。 |  | 1 |
| 15 | 安装调试培训 | 1.提供安装； 2.现场培训指导。 |  | 1 |
| 16 | 导播台 | 定制规格：2.5*0.8*0.8M，抛光面 |  | 1 |
| 17 | 环境改造（以实际现场情况为准） | 专用抠像绿箱，磨砂表面工艺，表面不反光、灯光、地面、电源、墙面吸音处理； |  | 1 |
| 名师网络工作室（二） |  |  |  |  |
| 1 | 名师网络工作室录制系统 | 1.机架式一体化设计 2.超过负载时自动断电保护； 3.开启时依序单组分別启动电源，预防电压负荷过重； 4.抠像模块：相容1920x1080P 3G广播级虚拟高清抠像； 5.电脑介面控制，可使用RS-232或LAN模式连接； 6.可设定抠像颜色，兼容于绿色、蓝色与亮键三种模式； 7.前景影像相容于3G-SDI、HD-SDI与HDMI影像输入； 8.背景影像相容于HD-SDI、SD-SDI与DVI-I影像输入； 9.主输出同时可输出两组HDMI与一组SDI输出，可设置输出HDMI反相监看功能； 10.具备灰阶影像显示抠像辅助功能； 11.前景物体反光颜色去除功能； 12.左、右边产生黑框时，具备收缩去除功能； 13.前、后景影像校正，可调整亮度、对比与色饱和度； 14.面板灯号显示，提供监看前、后景信号运作情况； 15.视频系统：SD与HD双系统视频，支持NTFS硬盘档案系统；不受限2GB或4GB档案录制限制，可长时间进行记录； 16.储存模式支持2.5寸SSD 1TB以下抽取式硬盘录制4:2:0 或4:2:2采样比支持高清录影共七种格式Long-GOP4:2:0：10 Mbps, 25 Mbps4:2:2：35 Mbps, 65 Mbps, 100 MbpsI-Frame only； 17.4:2:2：100 Mbps, 125 Mbps支持标清录影共六种格式Long-GOP4:2:0：8 Mbps4:2:2：15 Mbps, 30 Mbps, 50 MbpsI-Frame only 4:2:2：25 Mbps, 50 Mbps； 18.广播级4:2:2色彩取样，8bit视频录制； 19.具备耳机输出端子提供监听功能，并具有LED音量表显示； 20.提供SDI、HDMI输出； 21.支持一组XLR模拟音频输入，可与嵌入SDI视频储存。 22.具备99轨分段录像功能； 23.储存：录制内容存储至可移动硬盘，硬盘可使用USB或SATA连接电脑； 24.具有XLR接口及RCA接口，提供平衡音和非平衡音输入和输出； 25.声音延迟时间：0-700毫秒， 26.直播码流设定：VBR 平均码流为3Mbps; 最高码流可达6Mbps； 27.支持RTSP, RTMP 及HLS，串流信号可于PC 、Mac& Android 平台装置收看； 28.H.264 编码及RTP 流格式可直接连接客户的WOWZA Server 或大型服务器作多人现场直播； 29.支持De-interlace 视频流媒体输出； 30.支持3 种GOP： IBBP, IPPP, IBP； 31.软件控制方式：网线； 32.可使用USB 记忆卡作直播时备份录像(H.264)； ★33.脚踏控制：控制名师网络工作室录制系统主机的录制开始及暂停； ★34.提供名师网络工作室微课制作系统软件； ★35.提供名师网络工作室脚踏开关控制软件； ★36.与全省名师网络工作室优质资源共建共享； ★37.与河南省在线教育平台优质资源共建共享。 |  | 1 |
| 2 | 高清专业摄像机 | 1.手提式摄像机 2.像素：≥200万 3.传感器尺寸：≥1/3英寸； 4.光学变焦倍数≥15X； 5.滤镜直径：≥72mm； 6.视频接口：需支持HDMI输出 7.音频输入：支持XLR输入接口 8.具备耳机音频输出口 9.录制格式：至少支持2种视频格式； 10.支持自动/手动对焦； 11.存储介质：支持SD卡 |  | 1 |
| 3 | 三脚架 | 1.液压三脚架； 2.承重：≥5KG； 3.阻尼：1-4； 4.动态平衡：1-8； 5.脚架节数：三节。 |  | 1 |
| 4 | 合成输出画面返 送提示 玻璃面板 | 1. ≤23英寸返看系统 2. 透射/反射比值为60:40 3. 具备录像记录红色提示灯功能 |  | 1 |
| 5 | 返送 显示屏 | 1、LED显示器，广视角显示器,； 2.屏幕尺寸：≥22英寸； 3.最佳分辨率 1920x1080 屏幕比例 16:9（宽屏）,高清标准 1080p（全高清）；, 4.面板类型 不闪式（IPS） ； 5.背光类型 LED背光 动态对比度 2000万:1 ,静态对比度 1000:1,黑白响应时间 14ms ,灰阶响应时间 5ms ,显示参数 亮度 250cd/㎡ ； 4.可视面积 509.18×286.74mm 可视角度 178/178°,显示颜色 16.7M； 5.接口:视频接口 D-Sub（VGA），DVI-D，HDMI； |  | 1 |
| 6 | 返送信号监视器 | 1.显示尺寸≥55英寸 2.显示分辨率≥1920*1080 |  | 1 |
| 7 | 三基色 柱状 LED灯光 | 1.功率：≥12W； 2.色温：标准5600K； 3.亮度：≥601.5LM； 4.照度：≥300Lux； |  | 1 |
| 8 | 短焦 投影机 | 1.分辨率:≥1024X768标准输出分辨率； 2.亮度:≥2700流明亮度； 3.对比度：≥16000:1； 4.投影镜头 变焦镜头≥1.35倍变焦； 5.投影尺寸≥100英寸； 6.接口：HDMI≥1 7.梯形校正：垂直水平双方位梯形校正垂直+15 -15 水平+15 -15； 8.灯泡：标准亮度模式下的使用寿命≥5000小时节能模式10000小时； 9.整机功耗：≤ 298W ，待机≤0.28W ； |  | 1 |
| 9 | 笔记本 电脑 | 1.预装正版Windows； 2.主板芯片组为Intel； 3. CPU≥双核 ，≥i3， ≥2.3GHz； 4.内存容量≥4GB ，硬盘容量≥500GB ； 5.显示屏屏幕尺寸≤14.0英寸，显示比例 16:9 ，屏幕分辨率≥ 1366x768 ； 6.显卡类型：独立显卡，独立内存：≥2G； 7.接口：USB≥3个，HDMI≥1 7.电池,续航时间≥3小时 ； 8.笔记本重量≤2.5Kg 。 |  | 1 |
| 10 | 无线 麦克风 | 1.佩戴方式：领夹式 2、天线程式：采用1/4波长天线 3、接收距离≥20米 4、供电：电池供电。 |  | 1 |
| 11 | 手写 感应系统 | 1.控制连接方式：USB线 2.有效感应区：最小（43×28厘米）最大（274×152厘米）； 3.信号接收方式：红外线+超声波； 4.定位精度：±1.5mm ； 5.有效感应面积≥120寸； 6.软件具备工具栏； 7.支持手写及PPT翻页。 |  | 1 |
| 12 | PPT翻页器 | 1.接口类型：USB 2.无线传输距离≥15米。 |  | 1 |
| 13 | 视音频 线材 | 1.输入接口：HDMI≥1 2.输出接口：HDMI≥2 3.分辨率：≥1920*1080 4.HDMI、转接线、音频线为国标线材。 |  | 1 |
| 14 | 安装调 试培训 | 1.提供安装； 2.现场培训指导。 |  | 1 |
| 15 | 移动绿架 | 背投式显示绿幕；规格要求：（≥W1.4M*L2.1M*T0.35mm）； |  | 1 |
|  |  | 背投式显示绿幕架可根据实际尺寸定制； |  |  |

# 评审方法

竞争性磋商谈判供应商资质要求及评分办法

投标供应商必须具备以下资格要求：

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条、《中华人民共和国政府采购法》实施条例第十七条规定，提供下列资料：

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

- 经审计合格的（2017年度，新成立企业无法提供财务审计报告的，企业出具情况说明即可）财务状况报告，2018年1月以来任意三个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书，格式自拟）；

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）；

- 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】打印版；

3.6本次采购不接受联合体投标。

本次招标为竞争性磋商谈判，评综合得分最高的为成交供应商。

在响应人的响应文件最大限度地满足磋商文件实质性要求的前提下，评标委员会根据竞争性磋商谈判综合评分法原则进行评分，满分为100分，具体内容详见下表。

| 评标因素 | 内 容 |  |  | 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格 (30分） | 投标报价 |  | 报价说明：本项目设有招标控制价，高于招标控制价的按废标处理。 评标基准价：满足招标文件全部要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。 有投标报价评分标准：投标人报价得分=评标基准价/有效投标报价×30 价格得分的算术平均值保留小数点后两位。 | 30分 |
| 技术部分（40分） |  | 投标人所投标设备完全满足招标文件要求的得基本分40分。 投标产品技术指标或要求加“★”项每有一条低于招标要求在基本分的基础上扣4分，非“★”项每有一条低于招标要求在基本分的基础上扣2分，扣完为止。 |  | 40分 |
| 商务部分（30分） | 安装、调试、培训方案（8分） | 1.各投标人要充分考虑采购人现有设备状况，针对采购人目前设备运行状况提供切实可行的整体系统设计方案，所提供的方案具有合理性、科学性、可扩展性等便于采购人管理和维护，方案合理得4分，一般得2分，差不得分。 |  | 8分 |
|  |  | 2.有具体培训计划，计划合理得4分，一般得2分，差不得分。 |  |  |
|  | 投标人实力及服务能力（18分） | 1.投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、GB/T28001职业健康安全管理体系认证证书，软件企业证书（原件备查）每项证书得2分，最多得8分。 |  | 8分 |
|  |  | 2.供应商能提供2015年1月1日以名师网络工作室项目业绩合同,每提供一份得2分，最多得10分。（合同及对应的中标通知书投标文件中附加盖公章的复印件，合同原件、中标通知书原件在评标时审验，未提供原件或提供不完整的不得分）。 |  | 10分 |
|  | 售后服务承诺和措施（4分） | 有售后服务承诺，并且措施到位得4分，一般得2分，差不得分； |  | 4分 |
| 总分 | 100分 |  |  |  |

注：（1）最低报价不是被授予合同的保证。

（2）上述计算结果四舍五入后保留2位有效小数，如有并列得分的，以较低投标价确定。

（3）如有漏项则按所有有效报价中最高该项报价向总价中叠加，作为最后的总报价。

（4）经评标委员会评审后一致认为，投标人报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，要求投标人在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料。否则对其报价按对其最不利原则进行处理。

（5）本项目执行《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知财库〔2011〕181号，《中小企业化型标准》工信部联企业〔2011〕300号。对小型、微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审

## 1.评审方法

本次评审采用综合评分法。磋商小组对满足磋商文件要求的响应文件，按照本章第2款规定的评审标准进行评审，按评审办法的量化指标评审得分由高到低顺序推荐候选供应商排名。评审得分相同的，按照最后磋商报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照供应商拟定的实施方案优劣顺序推荐。

## 2.评审标准

### 2.1 磋商响应文件初审

### 2.1.1资格性检查标准

依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明、磋商保证金等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格性检查评审标准：见评审方法前附表。

当供应商资格预审申请文件的内容发生重大变化时，磋商小组依据资格预审文件规定的审查标准对其更新资料进行评审。有一项不符合审查标准的，响应文件将不进入下一步评审。

供应商须知前附表规定允许未参加资格预审的供应商参与竞争并进行资格后审的，磋商小组需按照资格预审文件规定的审查标准对供应商进行资格后审。有一项不符合审查标准的，响应文件将不进入下一步评审。

### 2.1.2符合性检查标准

依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。符合性检查评审标准：

（1）响应文件按磋商文件的要求签署；

（2）首次提交报价唯一，未提交两个以上不同的方案或者磋商价格；

（3）按磋商文件要求足额缴纳保证金；

（4）磋商价格不高于磋商文件设定的控制价（或最高限价）。

### 2.2澄清有关问题

2.2.1对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以书面形式（应当由磋商小组专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表人签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.2.2磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或授权代表人签字或者加盖公章。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

### 2.3 比较与评价

2.3.1按磋商文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的响应文件进行详细评审，详细评审评审标准：见评审方法前附表。

2.3.2磋商小组按规定的量化指标和分值进行打分，并计算出综合评审得分。

2.3.3汇总全体磋商小组对各供应商的打分并计算算术平均值，即供应商的最终评审得分；

2.3.4 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

## 3.评审程序

### 3.1响应文件初审

磋商小组依据本章第2.1项规定的检查标准，对响应文件进行初审。有一项不符合检查标准的，其磋商将被拒绝，不能进入后续评审或磋商程序。

### 3.2磋商

磋商程序详见供应商须知。

### 3.3澄清及算术修正

供应商按照磋商小组和磋商文件的要求进行问题澄清。算术修正的要求和原则详见供应商须知。

### 3.4比较与评价

磋商小组按照评审方法前附表进行比较和评价，评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位 “四舍五入”。

### 3.5推荐成交候选供应商名单

3.5.1磋商小组按照综合评审得分由高到低的顺序推荐候选供应商。

3.5.2 磋商小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告。

# 响应文件格式

封面：                                                正本/副本

河南省实验小学网络机房升级改造项目

响 应 文 件

供应商：                          （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

年     月    日

目 录

1.磋商函及磋商函附录

2.法定代表人身份证明及法定代表人授权书

3.磋商保证金

4.偏离表

5.供应商资格证明文件

6.供应商基本情况

7.反商业贿赂承诺书

8.供应商认为须提交的其他资料

## 1.磋商函及磋商函附录

## 1.1磋商函

致：               （采购人）

根据贵方为（项目名称）项目的采购邀请 （采购编号），签字代表（姓名、职务）   经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述文件正本 一份及副本 贰份：

我方已仔细阅读并研究了                    （项目名称）磋商文件的全部内容（包含本项目的所有补遗、澄清和变更资料），我们完全熟悉其中的要求、条款和条件。愿意以（大写              ）（小写        ）的磋商价格，按磋商文件要求对完成本项目全生命周期内的相应工作。同时做出以下声明：

1.我方按磋商文件的要求编制响应文件。

2.我方磋商有效期为递交响应文件截止之日起      天，磋商保证金有效期递交响应文件截止之日起       天。

3.我方承诺与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是采购人的附属机构。

4.我方将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意供应商须知中关于没收磋商保证金的规定。

6.我方同意提供贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料。

7.我方完全理解贵方不一定接受最低价的响应或收到的任何响应。

8.我方承诺不泄露磋商活动中获取的项目信息、商业秘密。

9.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

与本磋商有关的一切正式信函请寄：

联系人：

地址 ：

传真：

电话 ：

电子函件：

供应商授权代表签字:

供应商名称（盖章）:

日期:

1.2 磋商函附录

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 供应商 |  |
| 磋商报价 （第一次） | 大写： 小写： 元 |
| 磋商有效期 | 递交响应文件截止之日起 日历天 |
| 交货安装期 |  |
| 质量 |  |
| 质保期 |  |
| 优惠及服务承诺 |  |

本表可另行附表对磋商价格的构成进行补充说明。

供应商授权代表签字:

供应商名称（盖章）:

日              期:

## 附件：所投货物一览表

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

供应商：（加盖单位公章）

法定代表人或授权代表人：（签字或盖章）

年    月    日

## 2. 法定代表人身份证明及法定代表人授权书

## 2.1法定代表人身份证明

供应商名称：

营业执照注册号：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：       职务：          系             （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                              （盖单位章）

年       月       日

## 2.2 法定代表人授权书

本人                  （姓名）系                       （供应商名称）的法定代表人，现委托                （姓名）为我方授权代表。授权代表根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                       （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

授权代表无转委托权。

供应商：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字或盖章）

身份证号码：

附：法定代表人身份证复印件

授权代表：                                   （签字）

身份证号码：

附：委托授权代表身份证复印件

年       月       日

## 3.磋商保证金

此处附开户许可证和转账凭证。

## 4.偏离表

| 序号 | 磋商文件 条款号 | 响应文件 条款号 | 磋商文件要求 | 响应内容 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：供应商按实填写，以便于磋商。

供应商授权代表签字:

供应商名称（盖章）:

日期:

## 5.供应商资格证明文件

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条、《中华人民共和国政府采购法》实施条例第十七条规定，提供下列资料：

5.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

5.2经审计合格的（2017年度，新成立企业无法提供财务审计报告的，企业出具情况说明即可）财务状况报告，2018年1月以来任意三个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

5.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书，格式自拟）；

5.4参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）；

5.5根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】打印版；

## 6.供应商基本情况

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照 注册号 |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商授权代表签字:

供应商名称（盖章）:

日        期:

## 7.反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在                           （项目名称）招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商授权代表签字:

供应商名称（盖章）:

日期:

## 8.供应商认为须提交的其他资料

# 附件

## 1.产品适用政府采购政策情况表

| 中 小 企 业 扶 持 政 策 | 如属所列情形的，请在括号内打“√”： （ ）小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。 （ ）小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品的，请填写下表内容： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称（品牌、型号） | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  | 小型、微型企业产品金额合计 |  |  |  |
| 节 能 产 品 | 产品名称（品牌、型号） | 制造商 | 认证证书编号 | 金额 |
| 环境 标志 产品 | 产品名称（品牌、型号） | 制造商 | 认证证书编号 | 金额 |

填报要求：

本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额应与《报价明细表》一致。

制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布的《节能产品政府采购清单》中的产品；环境标

志产品是指财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购清单》中的产品。请提供《清单》中相关内容页（并对相关内容作圈记）。

请供应商正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符。

无适用政府采购政策产品，可不填。

2.中小微企业声明函

（属于中小微企业的填写，不属于的无需填写此项内容）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为       （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第      项     行业，本公司（此处填写从业人员或营业收入的具体数据），为     （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加河南省公共资源交易中心组织的           采购项目（项目编号：   ）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他          （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖单位公章）

日    期：  年   月   日

1.若供应商属于中\小\微型企业，必须出示中小企业声明函，否则不予认可。

2.对于小型、微型企业产品的具体评审价格扣除，均按财库[2011]181号文件中最低比例6%扣除。对中型企业产品不予以扣除。

## 中小微企业声明函（制造商）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第        项______行业，本公司（此处填写营业收入或从业人员的具体数据），为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖单位公章）

日期：  年   月   日

工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部

《关于印发中小企业划型标准规定的通知》

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部  国家统计局  国家发展和改革委员会 财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：详见下表

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

河南省人民政府

关于进一步促进小型微型企业健康发展的若干意见

豫政〔2012〕81号

各省辖市、省直管试点县(市)人民政府,省人民政府各部门:

为贯彻落实《国务院关于进一步支持小型微型企业健康发展的意见》(国发〔2012〕14号)精神,破解小型微型企业发展难题,促进全省经济社会又好又快发展,结合我省实际,现就进一步促进小型微型企业健康发展提出如下意见,请认真贯彻落实。

河南省财政厅 河南省工业和信息化厅
《关于政府采购促进小型微型企业发展的实施意见》（豫财购[2013]14号）
         中小微企业划分标准表（工信部联企业〔2011〕300号）

| 行业类型 | 中小微型企业 | 营业收入 |  |  | 从业人员 |  |  | 资产总额 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中 | 小 | 微 | 中 | 小 | 微 | 中 | 小 | 微 |  |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入20000万元以下 | 500万元及以上 | 50万元及以上 | 50万元以下 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工业 | 1000人以下或营业收入40000万元以下 | 2000万元及以上 | 300万元及以上 | 300万元及以上 | 300人及以上 | 20人及以上 | 20人以下 |  |  |  |  |
| 建筑业 | 收入80000万元以下或资产总额80000万元 | 6000万元及以上 | 300万元及以上 | 300万元及以下 |  |  |  | 5000万元及以上 | 300万元及以上 | 300万元及以下 |  |
| 批发业 | 人员200人以下或营业收入40000万元以下 | 5000万元及以上 | 1000万元及以上 | 1000万元及以下 | 20人及以上 | 5人及以上 | 5人以下 |  |  |  |  |
| 零售业 | 人员300人以下或营业收入20000万元以下 | 500万元及以上 | 100万元及以上 | 100万元以下 | 50人及以上 | 10人及以上 | 10人以下 |  |  |  |  |
| 交通运输业 | 人员1000人以下或营业收入30000万元以下 | 3000万元及以上 | 200万元及以上 | 200万元以下 | 300人及以上 | 20人及以上 | 20人以下 |  |  |  |  |
| 仓储业 | 人员200人以下或营业收入30000万元以下 | 1000万元及以上 | 100万元及以上 | 100万元以下 | 100人及以上 | 20人及以上 | 20人以下 |  |  |  |  |
| 邮政业 | 人员1000人以下或营业收入30000万元以下 | 2000万元及以上 | 100万元及以上 | 100万元以下 | 300人及以上 | 20人及以上 | 20人以下 |  |  |  |  |
| 住宿业 | 人员300人以下或营业收入10000万元以下 | 2000万元及以上 | 100万元及以上 | 100万元以下 | 100人及以上 | 10人及以上 | 10人以下 |  |  |  |  |
| 餐饮业 | 人员300人以下或营业收入10000万元以下 | 2000万元及以上 | 100万元及以上 | 100万元以下 | 100人及以上 | 10人及以上 | 10人以下 |  |  |  |  |
| 信息传输业 | 2000人以下或营业收入100000万元以下 | 1000万元及以上 | 100万元及以上 | 100万元以下 | 100人及以上 | 10人及以上 | 10人以下 |  |  |  |  |
| 软件信息技术服务 | 300人以下或营业收入10000万元以下 | 1000万元及以上 | 50万元及以上 | 50万元以下 | 100人及以上 | 10人及以上 | 10人以下 |  |  |  |  |
| 房地产开发经营 | 收入200000万元以下或资产总额10000万元以下 | 1000万元及以上 | 100万元及以上 | 100万元以下 |  |  |  | 5000万元及以上 | 2000万元及以上 | 2000万元以下 |  |
| 物业管理 | 从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下 | 1000万元及以上 | 500万元及以上 | 500万元以下 | 300人及以上 | 100人及以上 | 100人以下 | 1000万元及以上 | 500万元及以上 | 500万元以下 |  |
| 租赁和商务服务业 | 300人以下或资产总额120000万元以下 |  |  |  | 100人及以上 | 10人及以上 | 10人以下 | 8000万元及以上 | 100万元及以上 | 100万元以下 |  |
| 其他未列明行业 | 从业人员300人以下 |  |  |  | 100人及以上 | 10人及以上 | 10人以下 |  |  |  |  |

## 3.河南省政府采购信用担保格式

依据河南省财政厅关于印发《河南省政府采购信用担保试点工作实施方案（试行）》的通知（豫财购〔2011〕20号）文件的相关要求，在本次投标活动中的所涉及投标保证金或履约保证金事宜，供应商可以选择以下方式到专业担保机构办理（也可以按照本磋商文件第二章规定的金额及交纳方式）并参与投标活动，现将相关格式提供给各潜在供应商，以供参考，详情可查阅上述文件（河南省政府采购网：http://www.hngp.gov.cn/henan/zcfg/sjfgzd/webinfo/2011/12/1324342466387491.htm）。

### 3.1 政府采购投标担保函（供投标项目参考）

编号：

（采购人或采购代理机构）：

鉴于               （以下简称“供应商”）拟参加编号为            的项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目磋商文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后供应商无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．违反磋商文件规定的应当没收投标保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币        元（大写       ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起     个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明供应商发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在    个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代供应商向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使供应商发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。  3．因不可抗力造成供应商发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对磋商文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为            法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（加盖单位公章）

年   月  日

### 3.2政府采购履约担保函（供中标项目参考）

编号： 
                     （采购人）： 
    鉴于你方与              （以下简称供应商）于   年   月   日签定编号为            的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在   年   月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的   %，数额为    元（大写     ），币种为      。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在    工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4.你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为           法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（加盖单位公章）

年   月    日

### 3.3河南省政府采购信用担保试点工作专业担保机构联系方式

一、中国投资担保有限公司

联系人：余青                   手    机：13910324084

联系电话：（010）88822652       传    真：（010）68437040

电子邮箱：yuqing@guaranty.com.cn

地址：北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦九层

二、河南省中小企业担保集团股份有限公司

联系人：李广达               手机：13903839877

联系电话：（0371）86122082   86179782

传真：（0371）86179809

电子邮箱：lgd1965@tom.com

地址：郑州市郑东新区商务外环路25号王鼎国际27层

## 4.放弃（或更改）投标说明书（格式）

河南大明建设工程管理有限公司：

我方已按照招标公告要求购买了磋商文件，并据实填写《购买标书登记表》，由于以下原因，经研究后决定放弃采购编号为：                             （项目）的投标活动，特此说明。

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 采购编号 |  |
| 放弃投标原因 |  |

供应商：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表人：

联系电话：            传真：

日期：   年    月    日

注：1. 本说明请于磋商截止日前以传真或书面送达采购代理机构。（联系人：王玉；联系电话：0371-55679799 ；传真：0371-63812233；邮箱：hndm998829@126.com）

2. 供应商放弃投标前已汇出保证金的，请将本表及保证金缴纳凭证一起交代理机构，办理退还磋商保证金事宜。