济源市人民医院新生儿双水平无创呼吸机采购项目

招 标 文 件

采   购   人：济源市人民医院

采购代理机构：河南大明建设工程管理有限公司

二0一九年六月

目     录

第一章   招标公告	3

第二章   供应商须知前附表	6

第三章   供应商须知	10

第四章   投标文件的编制与递交	14

第五章  投标报价	20

第六章  开标及资格审查	20

第七章  评标、定标	23

第八章  评标标准和办法	26

第九章  中标通知及合同授予	31

第十章  合同（格式）	32

第十一章  提供的格式文件	37

第十二章  技术要求	70

### 第一章   招标公告

### 1．招标条件

本招标项目济源市人民医院新生儿双水平无创呼吸机采购项目，已经济源市财政局批准，资金来自单位自筹，采购人为济源市人民医院，采购代理机构为河南大明建设工程管理有限公司。项目已具备招标条件，通过公开招标的形式邀请符合条件的医疗设备生产企业或经营企业参加。

### 2．项目概况

2.1项目名称：济源市人民医院新生儿双水平无创呼吸机采购项目

2.2项目编号：JGZJ—采—2019159

2.3采 购 人：济源市人民医院

2.4交 货 期：合同签订后的30个工作日内

2.5交货地点：济源市人民医院

2.6采购内容：

| 序号 | 拟采购设备名称 | 单位 | 数量 | 预算金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新生儿双水平无创呼吸机 | 台 | 2 | 40万元 |  |

2.7政府采购政策：国办发〔2007〕51号文件、财库〔2004〕185号文件、财库〔2006〕90号文件、 财库〔2011〕181号文件、财库〔2011〕124号文件、财库〔2014〕68号文件、豫财购〔2012〕9号文件、国权联〔2006〕1号文件、豫财购〔2010〕26号文件、财库〔2005〕366号、财库〔2010〕48号、财库〔2007〕120号、财库〔2017〕141号文件及其他相关政府采购政策功能。

### 3．供应商资格要求

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

①具有独立承担民事责任的能力；

②具有良好的商业信誉和健全的财务制度；

③具有履行合同所必备的设备和专业技术能力；

④具有依法纳税和社会保障资金的良好记录；

⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，全部或者部分股东（基金公司或者专业投资公司作为股东的除外）为同一法人、其他组织或者自然人的不同供应商，同一自然人在两个以上供应商任职的不同供应商，不得参加同一合同项下的投标。

3.3投标货物必须符合国家标准、行业标准和专业标准等相关标准。并符合中华人民共和国国务院令第650号修订后的《医疗器械监督管理条例》相关规定，取得医疗器械注册证或相关证件。

3.4国内生产企业（制造商）须具有医疗器械生产许可证；代理商（经销商）须具有医疗器械经营许可证（第三类）或备案凭证（第二类）。

3.5根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购【2016】15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目采购活动，【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】。

3.6本次项目不接受联合体投标。

### 4．获取招标文件的时间期限、方式及其他：

本项目只接受网上报名，不接受其他的报名方式。

凡有意参加投标者需通过全国公共资源交易平台（河南省•济源市）（网址 http://www.jyggjy.cn/TPFront）查询公告进行报名。如果是初次报名需要注册会员帐号，有意投标者需先在全国公共资源交易平台（河南省•济源市）点击交易主体登录界按钮进行注册（详见网站首页→重要通知栏目→关于公共资源交易主体用户重新注册入库的通知）。在注册时请仔细参考操作手册，按要求对内容进行填报并上传，所填信息必须真实、完整、有效，否则《会员注册审核》不予通过，由此造成的损失由潜在供应商负责，经审核通过后进行网上报名登记。（具体操作见全国公共资源交易平台（河南省•济源市）首页公共服务→下载专区栏目内“招标代理及投标企业操作手册和诚信库入库操作手册”）。

4.1报名时间：请于2019年6月11日上午8:00至2019年6月18日下午17:00，按以上程序报名；

4.2供应商自行在网上报名及下载采购文件，采购文件费用支付时间同报名时间；

4.3招标文件售价：300元，售后不退。

5.变更

本项目如有变更，将在《中国政府采购网》《河南省政府采购网》《全国公共资源交易平台（河南省·济源市）》《济源市人民医院网》《河南省电子招标投标公共服务平台》《中国招标投标公共服务平台》相应栏目同时发布，不再另行通知，请供应商注意随时关注。

6.投标文件接收信息：

6.1 投标文件接收截止时间：2019年7月4日9:00时整（北京时间）；

6.2 投标文件接收地点：济源市公共资源交易中心第  四  开标室（济源市第二行政区1号楼4楼）。

7.开标有关信息：

7.1 开标时间：2019年7月4日9:00时整（北京时间）；

7.2 开标地点：济源市公共资源交易中心第  四  开标室（济源市第二行政区1号楼4楼）。

### 8．发布公告的媒介

本次采购公告同时在《中国政府采购网》《河南省政府采购网》《全国公共资源交易平台（河南省·济源市）》《济源市人民医院网》《河南省电子招标投标公共服务平台》《中国招标投标公共服务平台》上发布。

### 9.本次招标联系事宜

采购人：济源市人民医院

地址：河南省济源市健康路58号

联系人：郝先生

联系电话：0391-6658700

采购代理机构：河南大明建设工程管理有限公司

地址：花园路27号河南省科技信息大厦12层

办事处地址：济源市高新区开南路隆发商务楼北面一层

联 系 人：杨先生 李先生

联系电话：0371-55679792

电子邮箱：hndm998829@126.com

监督电话：0391-6639237

第二章   供应商须知前附表

须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | JGZJ—采— 2019159 |
| 2 | 采购人 | 名 称：济源市人民医院 地 址：河南省济源市健康路58号 联 系 人：郝先生 联系电话： 0391-6658700 |
| 3 | 采购代理机构 | 公司名称：河南大明建设工程管理有限公司 公司地址：花园路27号河南省科技信息大厦12层 联 系 人：杨先生 李先生 联系电话：0371-55679792 |
| 4 | 资金来源 | 单位自筹，已落实 |
| 5 | 招标方式 | 公开招标 |
| 6 | 投标有效期 | 开标后90天内有效 |
| 7 | 招标文件 | 300元，售后不退。 |
| 8 | 合格供应商 | 参加竞标的供应商必须满足投标资格要求中的所有条款，并按照相关规定递交资格证明文件。 （1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定： ①具有独立承担民事责任的能力； ②具有良好的商业信誉和健全的财务制度； ③具有履行合同所必备的设备和专业技术能力； ④具有依法纳税和社会保障资金的良好记录； ⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 （2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，全部或者部分股东（基金公司或者专业投资公司作为股东的除外）为同一法人、其他组织或者自然人的不同供应商，同一自然人在两个以上供应商任职的不同供应商，不得参加同一合同项下的投标。 （3）投标货物必须符合国家标准、行业标准和专业标准等相关标准。并符合中华人民共和国国务院令第650号修订后的《医疗器械监督管理条例》相关规定，取得医疗器械注册证或相关证件。 （4）国内生产企业（制造商）须具有医疗器械生产许可证；代理商（经销商）须具有医疗器械经营许可证（第三类）或备案凭证（第二类）。 （5）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购【2016】15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目采购活动，【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】。 （6）本次项目不接受联合体投标。 |
| 9 | 投标保证金 | 投标保证金： 金额：捌仟圆整（￥8000.00）。 供应商应通过其在济源市公共资源交易中心会员注册审核通过的银行账户转账缴纳 投标保证金到账时间：各供应商应于投标截止前将投标保证金交到指定银行账户（以到账时间为准） 注：1、供应商缴纳保证金时，必须在银行进账单的摘要栏或备注栏内注明所缴纳投标保证金项目编号，即：JGZJ—采— 2019159 2、供应商缴纳投标保证金后，提供银行转账电子回执单复印件作为投标文件不可分割的组成部分。 3、供应商未按招标文件要求提交保证金的，根据《中华人民共和国政府采购法》及其相关规定，该供应商投标无效；具体以济源市公共资源交易中心提供的《保证金支付信息》等查询结果为准。 |
| 10 | 银行账号 | 收款单位：济源市公共资源交易中心 开 户 行：中国建设银行股份有限公司济源新城支行 行 号：105491000879 银行账号：中国建设银行:41001501516059528888-3248 联系电话：0391-6969626 |
| 11 | 投标文件份数 | 一正四副（正本为红章，副本可为正本完整的复印件。） 投标文件分别为正本一份，副本四份。投标文件电子版一份。 |
| 12 | 投标文件组成 | 投标文件包含： （1）纸质文件：投标文件 （2）电子版文件：电子版投标文件（文件内容必须与纸质版投标文件正本保持一致） （3）备注：①电子版投标文件夹命名格式：设备名称-公司全称；②电子版文件的载体，投标人自行准备，且作为投标文件的一部分，不予退回）。 |
| 13 | 投标文件的 制作、装订和 密封 | 投标文件须按照以下要求进行装订和密封。 （1）投标文件中在首页提供目录及在目录中体现对应的页码。 （2）投标文件必须胶装，不接受其他装订方式的投标文件。 （3）将投标文件中所需的投标文件（正本、副本）按照顺进行装订并将正本与所有副本分别密封，密封后并在封皮上注明设备名称及供应商名称。 （4）密封处加供应商公章（红章）。 |
| 14 | 投标截止时间 | 2019年7月4日9:00时整（北京时间） |
| 15 | 开标时间 | 同投标截止时间 |
| 16 | 开标地点 | 济源市公共资源交易中心第 四 开标室（济源市第二行政区1号楼4楼） |
| 17 | 评标委员会的组建 | 评委会成员由经济、技术专家和采购人代表等5人组成。其中采购人代表 1人；除采购人代表以外的外聘专家不少于评委会成员所有成员的三分之二，并按政府采购制度的规定从财政部门的政府采购专家库中随机抽取。 |
| 18 | 评标方法 | 见本文件第八章要求 |
| 19 | 是否授权评标委员会确定 中标人 | 否，推荐的中标候选人数：1-3名。 |
| 20 | 付款方式 | （1）货到交货地点安装调试验收合格后支付首笔货款； （2）货到甲方医院安装调试验收合格后付合同款的60% ，正常运行三个月后付合同款的30%，余款10%在质保期满后一次性付清。 |
| 21 | 交货地点 | 根据采购人指定地点交货 |
| 22 | 合同签订时间和地点 | 根据采购人要求 |
| 23 | 代理服务费 | （1）收费标准：招标代理服务收费执行国家计委计价格[2002]1980号文规定收费标准及国家发改委发改办价格[2003]857号文、国家发改委发改价格[2011]534号文规定，按货物招标类型计取。招标代理服务费经招标人同意由中标单位支付； （2）交纳时间：领取《成交通知书》时交纳； （3）交纳地点：河南大明建设工程管理有限公司财务部。 |
| 24 | 特别说明 | （1）开标时供应商代表凭个人身份证在开标现场对相关文件进行签字确认； （2）在评标期间供应商代表应随时解答评标委员会提出的问题； （3）供应商所提交的投标文件应严格按照招标文件要求制作提交，确保完整，否则采购代理机构有权拒绝接收； （4）不论中标与否，供应商所提交的各项资质证明文件、投标书、电子版文件（含投标文件）及电子版文件的载体，采购代理机构将留档保存，不再退还； （5）本项目采购预算金额：肆拾万圆整（400000元）。 |

### 第三章   供应商须知

- 总则

1.法律依据和招标目的

1.1 依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和采购委托人的委托范围,制定本须知；

1.2 招标采购是规范医疗机构的采购行为，医疗设备通过合法有序的竞争进入医疗机构，维护社会公共利益和招标投标活动当事人的合法权益，保证产品质量，确保价格合理的重要举措；

1.3 采购活动遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。

2.资金来源、采购人和采购代理机构

2.1 采购本招标文件所述产品的资金来源：单位自筹。

2.2 本招标文件的采购人：济源市人民医院。

2.3 采购代理机构：河南大明建设工程管理有限公司。

二、名词解释

1.采购人：实际购买货物和服务的法人。

2.采购代理机构：受采购人委托，在其授权范围内，代理本次采购活动的中介机构，即河南大明建设工程管理有限公司。

3.供应商：经过审查符合本次招标所规定的相应资格与资质要求，参加投标竞争的法人。

4.中标人：经过评标而选定的进行合同谈判的供应商。

5.评标委员会：评标委员由从专家库中随机抽取的相关商务与技术方面的专家依法组建，负责具体评标工作的机构。

6.需方：在招标阶段称为采购人，在签订和执行合同阶段称为需方。

7.供方：在投标阶段称为供应商，在中标以后签订和执行合同阶段称为供方。

8.日期：为日历天

9.招标文件中所规定的“书面形式”或“书面材料”，是指任何手写的、打印或印刷的资料。

10.投标货币：无论产品来源，投标报价均为人民币报价。

11.投标报价单位：元。

- 合格的供应商

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

①具有独立承担民事责任的能力；

②具有良好的商业信誉和健全的财务制度；

③具有履行合同所必备的设备和专业技术能力；

④具有依法纳税和社会保障资金的良好记录；

⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，全部或者部分股东（基金公司或者专业投资公司作为股东的除外）为同一法人、其他组织或者自然人的不同供应商，同一自然人在两个以上供应商任职的不同供应商，不得参加同一合同项下的投标。

3.投标货物必须符合国家标准、行业标准和专业标准等相关标准。并符合中华人民共和国国务院令第650号修订后的《医疗器械监督管理条例》相关规定，取得医疗器械注册证或相关证件。

4.国内生产企业（制造商）须具有医疗器械生产许可证；代理商（经销商）须具有医疗器械经营许可证（第三类）或备案凭证（第二类）。

5.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购【2016】15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目采购活动，【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】。

6.本次项目不接受联合体投标。

四、招标简介

1. 采购人名称：济源市人民医院。

2. 资金来源：单位自筹。

3. 招标方式：公开招标。

6. 采购内容：医疗设备

7. 货物名称：详见本招标文件第十二章。

8. 技术参数和技术要求：详见本招标文件第十二章。

五、招标文件的组成

招标文件包括目录中全部内容和对招标文件进行补充、修改、澄清的书面材料。

六、招标文件的补充、修改

1. 在投标截止日十五天前，采购人和采购代理机构对招标文件进行的补充、修改，将在《中国政府采购网》、《河南省政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·济源市）》相应栏目同时发布，不再另行通知，请供应商注意随时关注，该补充、修改的内容为招标文件的组成部分。

2. 为使供应商有充裕的时间按修改的招标文件编制投标文件，采购人和采购代理机构可以酌情适当推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更以网上发布形式通知所有供应商。

七、招标文件的澄清

1. 供应商对招标文件商务或技术要求如有疑问，可通过《全国公共资源交易平台（河南省·济源市）》系统以供应商身份提出并通知采购代理机构，但应保证采购代理机构于投标截止日十天前收到。

2. 在投标截止日十五天前，采购人对收到的各供应商对技术要求的疑问材料，将通过《全国公共资源交易平台（河南省·济源市）》系统予以答复。

3. 在投标截止日十五天前，采购代理机构对收到的各供应商对招标文件的疑问材料，将通过《全国公共资源交易平台（河南省·济源市）》系统予以答复。

4. 采购人和采购代理机构只对供应商通过《全国公共资源交易平台（河南省·济源市）》系统提出的疑问材料做出答复，并将答复内容在《全国公共资源交易平台（河南省·济源市）》系统上发布（但不指明问题的来源）。

八、投标保证金

1. 投标人应在本招标文件规定的时间内，按本文件供应商须知前附表中要求的金额和形式交纳投标保证金，此保证金是投标文件的一个组成部分。

2. 缴纳方式：投标保证金必须从投标人基本账户转出。

3. 交纳投标保证金时间：见本须知前附表。

4. 济源市公共资源交易中心应当自中标通知书发出之日起5个工作日内按交款账户退换中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内按交款账户退还中标供应商的投标保证金。

逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

5. 若发生下列情况之一，投标保证金不予退回：

5.1 供应商在投标有效期内撤销其投标文件的；

5.2 中标人未按招标文件要求和其投标文件承诺签订合同。

6.采购人终止招标且已经收取招标文件费或者投标保证金的，采购人或者采购代理机构或济源市公共资源交易中心应当在终止采购活动后5个工作日内，退还所收取的招标文件费用和所收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

7.投标人在投标截止前撤回已递交的投标文件的，济源市公共资源交易中心应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

九、投标有效期

投标有效期从投标截止日起开始计算90天。若遇特殊情况，采购人可于投标有效期届满之前要求供应商同意延长投标有效期。供应商应在规定的时间内以书面答复表示同意，并相应延长投标保证金有效期，此时供应商不能对投标文件进行任何修改；供应商若不同意延长投标有效期，则应在规定的时间内以书面形式给予明确答复，此时供应商被视为自动退出投标，投标保证金予以退还。

十、腐败和欺诈行为

1．腐败和欺诈行为是指：

1.1相互串通投标，排挤其他供应商的公平竞争或者其他供应商的合法利益；损害采购人利益和社会公众利益；

1.2向采购人或者评标委员会成员以行贿的手段牟取中标；

1.3以低于成本的报价竞标，以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

1.4备案资料或投标文件中提交的关于资格与资质、业绩等的文件和材料有虚假内容，弄虚作假的；

1.5提供虚假技术参数骗取中标；

1.6中标后未按照招标文件要求供货。

2. 核实后认定某供应商在投标竞争或实施过程中有腐败或欺诈行为,依据相关法律、法规除拒绝其投标、中标外，并对供应商做如下处理：

2.1没收其投标保证金；

2.2取消其投标资格1-2年；

2.3向采购人通报供应商违规情况；

2.4因供应商违约而给采购人造成不良后果者，供应商将承担相应的法律责任。

十一、其他

1. 投标过程中的一切相关费用由供应商自理。

2. 招标文件一经售出概不退还。

3. 招标结束后所有供应商的投标文件均不予退回。

4. 若无重大问题不解释未中标原因。

5.政府采购政策：

5.1 国办发〔2007〕51号文件（国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知）；

5.2 财库〔2004〕185号文件（财政部、国家发展和改革委员会关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知）；

5.3 财库〔2006〕90号文件（财政部、国家环境保护总局关于环境标志产品政府采购实施的意见）；

5.4 财库〔2011〕181号文件（财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知）；

5.5 财库〔2011〕124号文件（关于开展政府采购信用担保试点工作的通知）；

5.6 财库〔2014〕68号文件（财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知）；

5.7 豫财购〔2012〕9号文件（河南省财政厅、河南省发展和改革委员会、河南省工业和信息化厅、河南省商务厅、河南省监察厅、河南省审计厅、河南省预防腐败局关于印发落实政府采购政策促进企业发展的若干措施的通知）；

5.8 国权联〔2006〕1号文件（国家财政部等关于政府部门购置计算机办公设备必须采购己预装正版操作系统软件产品的通知）；

5.9 豫财购〔2010〕26号文件（河南省财政厅关于在政府采购活动中使用供应商信用评估报告促进我省信用体系建设的实施意见）；

5.10 财库〔2005〕366号文件（财政部国家发展改革委信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知）

5.11 财库〔2010〕48号文件（关于信息安全产品实施政府采购的通知）

5.12 财库〔2017〕141号文件（关于促进残疾人就业政府采购政策的通知）

### 第四章   投标文件的编制与递交

供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，详细编制投标文件，按照招标文件所规定的格式、内容，逐项填写齐全并提交全部有关证明文件。投标文件应字迹清晰、内容详实、表达准确。投标文件应实质上响应招标文件要求，否则其投标文件将视为无效。对招标文件的商务疑问由采购代理机构负责解释；对技术要求的疑问由采购人负责解释。

一、投标的语言

供应商在投标过程中所提交的任何文件或与采购代理机构就投标相关的所有往来函件均应使用中文，使用文字准确规范，内容清晰一致，供应商可以提交使用其它语言的资料，但有关内容必须翻译成中文，在有差异或矛盾时，应以中文资料为准，并承担一切责任。

二、投标文件的组成 （一正四副）

- 附件1：投标文件封面格式

附件2：资格审查文件（按各部分要求附相应的证明资料）

- 附件3：投标函

- 附件4：法人授权委托书

- 附件5：供货、质量及安装调试保证书（投标人按投标产品来源进行填写）

- 附件6：反商业贿赂承诺书

- 附件7：供应商承诺书

- 附件8：近三年（2016年1月1日以来）投标产品的销售业绩表

- 附件9：历史销售合同

- 附件10：投标报价表

- 附件11：保修期满后易损部件、配件报价

- 附件12：专机专用耗材报价

- 附件13：商务条款承诺函

- 附件14：售后服务免费保修期承诺书

- 附件15：保修期满后售后服务承诺

- 附件16：安排采购人培训计划

- 附件17：优惠承诺

- 附件18：投标产品技术性能及配置偏离表承诺书（投标人按投标产品来源进行填写）

- 附件19：投标产品技术性能及配置偏离表

- 附件20：注册检验报告

- 附件21：技术白皮书、彩页

- 附件22：其他格式

附件23：投标人认为有必要的其他材料

三、投标文件的式样和签署

1. 投标文件需提交五份，正本一份，副本四份；并在投标文件封面分别注明“正本”、“副本”等字样，当投标文件正本与副本出现差异时，以正本为准。

2. 投标文件的装订应按照招标文件要求的顺序装订，副本可为正本完整的复印件。

3. 除供应商对差错处做必要修改外，投标书不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由供应商代表在修改处签字或盖章。

四、投标文件的补充、修改

1. 在投标截止时间之前，供应商可以对投标文件进行书面修改、补充，这些修改、补充部分必须有供应商公章和法定代表人或授权代表签字或盖章，并作为投标文件不可分割的组成部分。

2. 所有修改、补充部分必须按投标文件的密封要求密封，按投标文件的递交要求递交。

3. 投标截止时间之后，供应商不得对投标文件进行任何修改和补充。

五、投标文件的制作、装订、密封和递交

1. 投标文件的制作、装订、密封、标记

1.1投标文件在首页提供目录及在目录中体现对应的页码。

1.2投标文件必须胶装，不接受其他装订方式。

1.3供应商须按分别密封成包。

1.4投标文件份数：一正四副，并在投标文件右上角处明显标注“正本或副本”字样。

1.5将投标文件中所需的文件按照顺序进行装订，副本可为正本完整的复印件。

1.6将正本、所有副本分别装订并密封，密封后并在封皮上注明正（副）本、设备名称及供应商名称。

1.7密封包装上应注明：

采购人：济源市人民医院

项目名称：

正（副）本

投标产品名称：

投标企业名称：

供应商地址：

1.8所有密封口处均应用封条密封并加盖供应商公章和法定代表人或其委托代理人印章或签字，并注明“     年   月   日    时前不准启封”的字样。

1.9电子版文件（含投标文件的所有内容）与投标文件正本一起密封。

2. 投标文件的递交

2.1 供应商应在规定的投标截止时间前，将密封合格的投标文件送达采购代理机构规定的地点；

2.2 密封不合格的投标文件，采购代理机构有权拒绝接收。

六、投标的截止

1. 若供应商在规定时间内未交纳投标保证金，将视为非实质性响应投标文件要求，该供应商的投标文件将不予接收。

2. 投标时间截止后，将不再接收投标文件。

3. 采购代理机构可以按本须知的规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止时间，并在最短的时间内通知所有供应商，在此情况下，采购人和供应商受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的投标截止时间。

七、投标文件的撤回

1. 供应商在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须以书面形式在招标公告中规定的投标截止时间之前通知采购代理机构，并作为投标文件的组成部分；

2. 供应商对其投标文件的修改应按招标文件中的规定编制、密封、标记和送达，并密封袋醒目处加注“修改”字样；

3. 在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件做任何修改、补充或撤回；

4. 在投标截止时间以前，供应商可以撤回已递交的投标文件，并书面通知采购人和采购代理机构；

5. 撤回通知书需以书面形式(加盖供应商公章)送达采购代理机构，并经确认后方可撤回。

### 第五章  投标报价

一、格式

1. 按附件12格式填报《投标报价表》。

二、要求

1. 投标报价由供应商根据自己的实际情况合理自主报价（但不得低于成本报价）。

2. 投标报价具有唯一性，不接受供应商两种及两种以上任何具有选择性的报价；

3. 供应商的投标报价如有漏项，视为已经包含在投标报价内。

4. 投标总报价为中标设备价、包装运输、备品备件价、专用工具价、设备安装、设备调试、设备调试检验费、人员培训费、技术服务费、设备验收合格等费用之和；并包含投标文件中响应招标文件《投标产品技术性能及配置偏离表》中投标规格性能的响应条款（招标技术参数中明确注明是选配件的参数及配置除外）。投标人应结合自身条件，充分考虑本项目实际情况以及市场因素、现场环境因素、社会因素等各方面的风险因素，投标报价将被认为已综合考虑可能发生的全部不可预见的风险费用。中标人无权再以估计不足为由提出任何延长交货期、增加价款或索赔等要求。

5.为实现物有所值的采购目标，保证本项目产品质量、能诚信履约，根据政府采购法及其相关规定，按照《国务院办公厅关于西安地铁“问题电缆”事件调查处理情况及其教训的通报》国办发（2017）56号要求，兼顾采购成本、使用成本、后期维护成本的有机统一和项目生命周期总支付成本最低，供应商投标报价低于通过符合性审查的所有投标人报价的算术平均值80%，应当按照评标委员会的要求在规定的时间内提供成本构成等书面说明，并递交相关证明材料予以证实；否则，按无效投标处理。

6.投标报价表中包含单价和合价，单价乘数量与总价不符时以单价和数量为准修正总价。

7. 投标报价中金额的大写与小写表示的不一致时以大写为准。

8. 投标文件中凡是与“报价”、“金额”有关的条款，前后金额应一致，不一致时以不利于供应商的投标报价为准。

9. 中标人的中标价在合同执行过程中应严格遵守有关法律规定，不得随意更改；

10. 报价币种：人民币。

11. 投标报价是评标的重要依据，但不是唯一依据。

12.本项目设最高限价，供应商的投标报价超过采购人最高限价的按废标处理。

13.本项目最高限价：详见投标人须知前附表

第六章  开 标

一、开标

1. 开标时间：见投标须知前附表。

2. 开标地点：见投标须知前附表。

3. 开标程序：主持人宣布大会开始并介绍参加会议的有关单位、人员；简要介绍本次招标概况；供应商或授权的供应商代表对其投标文件的密封情况进行验证，经确认无误后当场拆封；宣读供应商名称、投标产品名称、品牌、型号、数量、投标单价、投标总报价等；采购代理机构当场登记唱标情况。开标在监督部门的监督下进行。

4. 开标要求

4.1 投标人法定代表或委派其授权委托代理人参加开标会议并签名报到，以证明其出席开标会议。投标人无代表参加开标会议并签名报到的，视为自动放弃本次投标。

4.2 若因开标会议议程需要，开标现场对投标人点名三次，投标人代表未应答的，视为自动放弃其权利。

二、资格审查

1.资格审查时间：开标过程结束后

2.资格审查地点：同开标地点

3.资格审查小组构成：由采购人和采购代理机构代表共3人组成。

4.资格审查内容如下：

4.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

①具有独立承担民事责任的能力；

②具有良好的商业信誉和健全的财务制度；

③具有履行合同所必备的设备和专业技术能力；

④具有依法纳税和社会保障资金的良好记录；

⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，全部或者部分股东（基金公司或者专业投资公司作为股东的除外）为同一法人、其他组织或者自然人的不同供应商，同一自然人在两个以上供应商任职的不同供应商，不得参加同一合同项下的投标。

4.3投标货物必须符合国家标准、行业标准和专业标准等相关标准。并符合中华人民共和国国务院令第650号修订后的《医疗器械监督管理条例》相关规定，取得医疗器械注册证或相关证件。

4.4国内生产企业（制造商）须具有医疗器械生产许可证；代理商（经销商）须具有医疗器械经营许可证（第三类）或备案凭证（第二类）。

4.5根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购【2016】15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目采购活动，【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】。

4.6投标保证金缴纳证明材料。

5资格审查方法：合格制

6.资格审查表

| 资格审查内容 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 具有独立承担民事责任的能力 | 如供应商是企业（包括合伙企业），应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”； 如供应商是实业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”； 如供应商是个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 如供应商是自然人（仅限中国公民），应提供有效的自然人身份证明。 是否审查原件：是 |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务制度 | 供应商是法人的，应提供2018年度的财务审计报告复印件并加盖供应商公章（新成立的企业无法提供财务审计报告的可按实际情况提供企业财务报表或情况说明即可）； 供应商是其他组织和自然人，无法提供财务审计报告的，可以提供银行出具的资信证明复印件并加盖供应商公章。 是否审查原件：是 |
| 具有履行合同所必备的设备和专业技术能力 | 提供承诺书 是否审查原件：盖公章件装订在资格审查文件中 |
| 具有依法纳税和社会保障资金的良好记录 | 提供2019年1月份以来任意1个月缴纳增值税纳税凭证复印件并加盖供应商公章（如单位无往来业务，可提供员工纳税证明，如企业无法出具个人纳税证明，请企业出具情况说明即可）；依法免税的供应商，应提供相应文件证明其依法免税。 提供2019年1月份以来任意1个月缴纳社会保险的凭据复印件并加盖供应商公章；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障金。 是否审查原件：是（电子凭证视为原件） |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供承诺书 是否审查原件：盖公章件装订在资格审查文件中 |
| 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，全部或者部分股东（基金公司或者专业投资公司作为股东的除外）为同一法人、其他组织或者自然人的不同供应商，同一自然人在两个以上供应商任职的不同供应商，不得参加同一合同项下的投标。 | 提供国家企业信用信息公示系统查询截图并加盖供应商公章 是否审查原件：否 |
| 投标货物必须符合国家标准、行业标准和专业标准等相关标准。并符合中华人民共和国国务院令第650号修订后的《医疗器械监督管理条例》相关规定，取得医疗器械注册证或相关证件。 | 供应商为制造商时，需提供所投产品医疗器械注册证或相关证件复印件并加盖供应商公章；供应商为代理商时，需提供所投产品医疗器械注册证的复印件（国产产品加盖制造商公章）；若国家相关行业另有规定不要需要注册证的，需提供相关证明材料。 是否审查原件：盖章件装订在资格审查文件中 |
| 国内生产企业（制造商）须具有医疗器械生产许可证；代理商（经销商）须具有医疗器械经营许可证（第三类）或备案凭证（第二类） | 提供相应的许可证或备案凭证复印件并加盖供应商公章。 是否审查原件：是 |
| 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购【2016】15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目采购活动，【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】 | 提供相应的查询内容截图并加盖供应商公章。 是否审查原件：盖公章件装订在资格审查文件中 |
| 投标保证金缴纳证明材料 | 提供银行转账电子回执单复印件并加盖供应商公章 注：具体以济源市公共资源交易中心提供的《保证金支付信息》等查询结果为准。 是否审查原件：否 |

7.编制资格审查报告，合格投标人不足3家的，不得评标。

### 第七章  评标、定标

一、评标

1. 评标组织

1.1 评标由评标委员会负责，在招标监督机构的监督下进行。

1.2 评标委员会：评标委员会由从专家库中随机抽取的相关专家组成，评标委员会成员为5人及以上单数。其中经济（商务）、技术等方面专家不少于评标委员会成员总数的三分之二。

2. 评标纪律

2.1 评审专家应严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《评标委员会和评标方法暂行规定》，本着公正、公平、科学、择优的原则进行评标。

2.2 参与评标的人员应严格遵守国家有关保密的法律、法规和规定，严格自律，并接受有关部门监督。

2.3 评标过程中，严禁评审专家私自接触供应商。

2.4 评标应严格按照招标文件、投标文件、评标标准进行。

2.5 评标期间，评审专家的通讯工具全部关闭并集中保管，否则取消其评审资格。

2.6评审专家在评审过程中应独立进行评审，不得发表具有倾向性或排斥其他供应商的意见。

2.7 所有接触评标过程的人员，有关投标文件的审查、澄清、评议以及有关授予合同的意向等一切情况都不得透露给供应商或与工作无关的单位和个人，如有违反，一切后果自负。

3. 评标程序

3.1评标的准备和初步评审

3.1.1 评标委员会应认真研究招标文件，了解和熟悉以下内容：

（1）招标项目的内容；

（2）招标项目的范围和性质；

（3）招标文件中规定的技术要求、标准和商务条款；

（4）招标文件规定的评标标准、评标方法和评标过程中考虑的相关因素。

3.1.2 初步评审

评标委员会首先对投标文件进行符合性审查，投标文件应实质上响应招标文件的要求，即投标文件与招标文件的所有条款、条件和规定相符，无显著差异或保留。应附的供应商资格及资质证明、质量及技术证明等文件基本齐全。

3.2 在评审过程中，投标人有以下情形之一的，属于投标人相互串标、围标的行为。具体表现形式如下：

3.2.1 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

3.2.2 投标人之间约定中标人；

3.2.3 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

3.2.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

3.2.5 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；

3.2.6 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

3.2.7 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.2.8 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

3.2.9 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

3.2.10 不同投标人的投标文件相互混装；

3.2.11 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出的；

3.3 在评审过程中，有以下情形之一的，属于招标人与投标人相互串标、围标的行为。具体表现形式如下：

3.3.1 招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

3.3.2 招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

3.3.3 招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

3.3.4 招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

3.3.5 招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

3.3.6 招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为；

3.4质疑

评标过程中，必要时评标委员会准予供应商对其投标文件中含义不明确的内容进行必要的澄清或者说明，澄清或者说明的书面材料不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容；且必须经法人代表或授权供应商的签字并作为投标文件的组成部分。

3.5 评审专家打分

3.5.1评标委员会成员独立对通过初步审查的供应商进行打分。

3.5.2评标委员会所有专家的分值相加并得出供应商的平均分即供应商得分。

3.5.3按照效供应商的最终得分从高到低排出顺序。

3.6推荐中标候选人。

3.6.1评标委员会根据各有效供应商的最终得分从高到低排出顺序，向采购人推荐一至三名中标候选人。

3.7提交评标报告

二、定标

采购人确定评标委员会推荐的排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

三、评标保密

在确定中标人之前，凡属于投标文件的审查、澄清、评价和比较及有关授予合同的信息，都不应向供应商或与该过程无公务关系的其他人泄露。

### 第八章  评标标准和办法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《评标委员会和评标方法暂行规定》，结合项目具体情况，制订本次招标评标标准和办法。

    - 评标原则

1. “公正、公平、诚信、择优”的原则。

2. 按照招标文件的所有相关规定，公平评标。

3. 推荐中标人候选人按综合得分从高到低顺序排序。

4．确保质量优先，价格合理的原则。

5．综合得分相等时，按投标价格从低到高排序。

    - 评标因素

招标文件中规定的评标因素

    - 评标办法

评标委员会根据评标原则和详细评审标准对所有投标文件进行集中审核，分别评价，进行评审。本项目采用综合评分法进行评审。

    - 评标程序

第一阶段：评审专家需对所有投标文件进行初步评审。

第二阶段：初步评审后确定各有效供应商数量。

第三阶段：根据有效供应商数量，按照本章节第三项“评标办法”及第六项“评审方法及原则”的要求进行详细评审。

第四阶段：按照供应商得分由高到低进行排序。

第五阶段：推荐中标候选人。

    - 对供应商及投标文件进行初步评审

1. 对供应商及投标文件进行初步评审时，有下列情况之一的，作废标处理。

1.1投标文件无供应商法人代表或授权代表签字并加盖公章的投标；

1.2投标文件载明的投标项目完成期限超过招标文件规定的期限，交货、完工期不确切、不肯定的投标；

1.3投标文件附有采购人不能接受的条件的；

1.4以电传、电报方式投标的；

1.5供应商以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，经确认提供虚假参数或虚假资料应标者；

1.6供应商没有实质性响应招标文件的要求和条件的，对招标文件中所要求必须提交的文件未按要求提供的或提供不完善的；

1.7供应商低于成本价竞标的；

1.8供应商的投标报价超过采购人预算价的；

1.9其它在招标文件中已明确为无效标的。

2．本项目投标不接受备选方案。供应商递交两套（含两套）以上内容不同的投标文件，或在一套投标文件中对同一招标项目报有两个（含两个）以上报价（按招标文件规定提交备选投标方案的除外）。

3．招标文件技术规格要求中，关于设备的技术描述及参数要求，仅是提供供应商在选择和配置设备时的质量和档次水平上的参考，如与某个产品的技术规格或指标相同，不具限制性；评标时，以功能、性能为主，达到和高于招标文件技术规格的设备同样接受。

4.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参与同一合同项目下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标候选人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

    - 评审方法及原则

评审专家进行综合打分评审，评审细则如下：

1.1. 价格分（0-30分）

计算方法：最低有效投标报价得满分30分；

计算公式：供应商投标报价得分=（最低有效投标报价/供应商的投标报价）╳30。

备注：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，投标人所投产品为残疾人福利性单位或小型或微型企业（监狱企业视同小型微型企业）产品的，投标价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

1.2业绩（0-2分）

所投产品（同型号）近三年（2016年1月1日以来）的销售业绩并提供一份及以上销售合同。

未提供合同不得分，提供1份合同得1分，提供2份及以上合同得2分。

1.3售后服务（0-10分）

1.3.1免费保修期限及售后服务承诺书：（0-2分）

免费保修期为二年不得分；免费保修期为三年得1分；免费保修期为四年及以上得2分。

1.3.2专机专用耗材报价：依报价分档计分，一档得1.5～2分，二档得1～1.5分，三档得0.5～1分。

1.3.3保修期满后易损部件、配件报价：依报价分档计分，一档得1.5～2分，二档得1～1.5分，三档得0.5～1分。

1.3.4依据投标人承诺赠送配套产品数量、价值分档计分，一档得1.5～2分，二档得1～1.5分，三档得0.5～1分。

1.3.5根据供应商提供的投标产品厂家在郑州或济源设有售后服务站并配备有专业售后服务技术人员情况（请详细提供售后服务人员名单和售后服务地址电话）（0-2分）

1.4认证（0-1分）

认证仅限于ISO9001系列认证（或GB/T19001和YY/T0287或GB /T19002和YY/T0288）、FDA认证书、CE（或EC）认证、ISO13485认证、ISO14001认证，一项认证得0.2分，满分1分。根据供应商文件中所附认证文件进行打分。

1.5信用评估报告（2分）

投标人《企业信用报告》信用等级为AAA的加2分，信用等级为AA的加1分，信用等级为A的加0.5分；

备注：河南省供应商所提供的信用评估报告，应是在工商部门注册并在河南省信用建设促进会备案认可的信用评级机构出具的信用评估报告。外省供应商应提供经省级以上社会信用管理部门备案认可的信用评级机构出具的信用评估报告，同时出具信用评级机构相应的资质材料。信用等级须提供网上查询页，开标时需提供原件，未提供者不得分。

1.6节能和环境标志（2分）

投标的主要产品载入财政部、国家发改委和国家环保部发布的最新环境标志产品政府采购清单、节能产品政府采购清单内，且在有效期内的（必须提供有关证明材料和文件，否则不得分）各加1分。（政府强制采购节能产品的除外）

1.7品牌知名度及信誉度（0-5分）

根据投标货物的知名度、市场信誉度、技术水平领先性等因素分为一、二、三档，一档得3～5分，二档得2～3分，三档得1～2分。

1.8安排采购人培训计划（0-3分）

1.9技术参数（0-35分）

A．评审专家根据技术分册要求的技术条款及投标文件中《投标产品技术性能及配置偏离表》响应的条款进行打分评审，所有条款均符合招标文件技术参数与要求，得基本分30分；

B．带“*”或“★”号的技术参数为关键性技术参数，每一项负偏离即在基本分30分的基础上扣除7.5分；

C．不带“*”或“★”号的技术参数为一般性技术参数，评审专家根据相应内容的细微偏差情况在基本分的基础上进行减分，细微偏差低于技术要求的（负偏离），每一项负偏离即在基本分的基础上30分的基础上扣除2分；

D．技术参数优于招标文件技术要求的（正偏离），每有一项正偏离即在基本分30分的基础上加0.5分，最多加5分。

1.9.1供应商必须提供响应招标文件要求的技术参数条款的产品注册检验报告，且对提供产品注册检验报告的真实性负责，并承担相应的法律责任。

1.9.2供应商也可提供其他技术支持文件，如技术白皮书等相关证明文件，并根据招标参数在相应的技术支持文件上做出醒目标注。

1.9.3若未提供《投标产品技术性能及配置偏离表中》标注“符合或正偏离”条款的相关证明文件，经专家评定后，此条款将按负偏离进行打分评审。

a.供应商在投标文件中《投标产品技术性能及配置偏离表》的偏差说明处填写“正偏离”，但在提供的证明文件中并未找到该条款“正偏离”的依据，此条款将按负偏离进行打分。

b.供应商在投标文件中《投标产品技术性能及配置偏离表》的偏差说明处填写“符合”，但在提供的证明文件中并未找到该条款“符合”的依据，此条款将按负偏离进行打分。）

c．若以上文件同一技术参数出现不一致时，按以上证明文件的顺序依次作为评审标准。（注册检验报告为主、技术白皮书为次、最后为产品彩页。）

1.10技术性能综合评价（0-10分）

1.10.1评标委员会根据技术性能先进性、临床实用性、技术参数符合性的原则对投标产品分级计分，一级得(3～4]分，二级得[1～3)分，三级得[0.5～1]分。（除文字描述外，投标人应提供必要的证明材料予以说明，未提供的将可能影响此项评审中投标人的等级划分）

1.10.2评标委员会根据设备综合质量、设备检测准确度、经久耐用等分级计分：一级得[2～3)分，二级得[1～2）分，三级得[0.5～1）分。

1.10.3 评标委员会根据投标人技术力量水平、投标文件的制作及响应水平等分级计分：一级得[2～3)分，二级得[1～2）分，三级得[0.5～1）分。

分值计算方法说明：

评标委员会按照评分标准和评分办法对所有投标文件进行集中审核分别打分后，评分分值按以下方法计算：评审小组专家对有效供应商的投标文件评审后分别打分，并取平均值作为有效供应商的得分；

### 第九章  中标通知及合同授予

一、成交通知书

1. 中标结果产生后，将本次招标产品的中标结果在《中国政府采购网》、《河南省政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·济源市）》、《济源市人民医院网》进行公布，公示期为1个工作日；

2．中标公示期间，如对中标结果质疑，经核实后，取消中标人中标资格；因供应商腐败和欺诈行为而造成的质疑按照腐败和欺诈行为处理。

3. 公示期满后，发出成交通知书，凭《成交通知书》与采购人签订供需合同，《成交通知书》将是合同的一个组成部分，《成交通知书》对采购人和中标人具有同等法律效力，《成交通知书》发出后，采购人改变中标结果的或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

4. 在履行合同前如果发现中标单位有将中标项目全部或部分转包给其他单位（包括下属的分厂、“挂靠”单位、三产企业等）情况以及类似违规行为的，采购人有权单方面取消该单位中标资格，并保留索赔权利。

二、签订合同

1. 中标人接到成交通知书后30日内或按采购人规定的日期、时间和地点，由法定代表人或授权代表与采购人最后商定和签署合同。若中标单位拒签合同，其投标保证金将被没收。

2. 中标人不得转包中标项目。

3. 采购人和中标人不得另行订立背离合同实质性内容的其他协议；

4. 采购人与中标人签订合同时，必须要求中标产品的生产企业签订质保合同；

5. 如果中标人没有按上述规定执行，取消该中标结果并没收履约保证金。

三、履约保证金的收取、没收和退还

1．中标人未按规定与采购人签订合同或未按合同约定履行义务，履约保证金将被没收；

2．中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让，否则履约保证金将被没收；

3．中标人与采购人签订合同后，未按规定向采购代理机构交纳代理服务费，履约保证金将被没收；

4．中标人有腐败和欺诈行为，或其它违规行为被有关部门查实认证的，履约保证金将被没收；

5. 中标人拒绝交纳履约保证金者，视为放弃中标。

四、质量保证金

1．采购人向中标人付款时，采购人必须保留不少于中标总金额的10%作为中标设备正常运行的质量保证金。

2．自中标产品安装调试验收合格之日起，采购人保留中标人质量保证金的时间同中标人承诺的免费保修期。

### 第十章  合同（格式）

合 同

合同签订地：济源市人民医院                     合同编号：

购买方（甲方）济源市人民医院                   销售方（乙方）：

地址：济源市健康街58号                        地址：

电话：0391-6652849                             电话：

甲乙双方就甲方向乙方购买以下产品协商一致订立本合同，以共同遵守。

- 产品的品牌、名称、型号、规格、数量、单位和价格：

| - 产品名称 | - 品牌型号 | - 单位 | - 单价（元） | - 数量 | - 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 总金额：人民币¥ 大写： |  |  |  |  |  |
| - 注：该金额为设备交钥匙价，含税金、运输、装卸、安装、调试、培训及其他设备正式验收交付使用前伴随发生的所有费用，本合同所有价款均以人民币进行结算。 |  |  |  |  |  |

- 第二条  组成合同的文件包括：

- （1）本销售合同书；

- （2）规格和技术参数（法人或授权代表签字并盖章）；

- （3）产品配置清单；

- （4）招投标文件；

- （5）供应商承诺书

- 第三条  产品的交货期限、交货地点、安装、接货验收和保修服务：

交货期限为合同签订后的        内；交货地点为  济源市人民医院 ；由  乙方  负责产品的安装和调试；由甲方指定医院主管医疗器械内部机构或者临床科室接货验收，验收后质保期内乙方对由于涉及工艺或材料缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担；该内部机构或者临床科室签章或者负责人签字即为甲方接货验收；甲方如果发现产品的品种、型号、规格和质量不符合合同和招标文件约定，甲方有权拒绝，由此引起的损失，由乙方承担。甲方在验收后三十天内未通知乙方的，视为产品符合合同约定；乙方应根据投标文件承诺期限进行质保，免费保修期为       。自设备经甲乙双方共同验收合格次日算起，并提供终身维修服务和免费主机系统软件版本升级。若设备出现故障，乙方必须在收到甲方通知后，半小时内应答，在24小时内到现场进行维修；若无法修复，所造成的损失由乙方承担，若科室急需，乙方应免费提供备用机。维修周期超过30个工作日，由乙方按照原型机进行更换。乙方不能维修或调换的，按不能交货处理。

第四条  付款期限和方式： 货到甲方医院安装调试验收合格后付合同款的60% ，正常运行三个月后付合同款的30%，余款10%在质保期满后一次性付清。

第五条  违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物，致使不能按期支付货款的，甲方偿付货款总额5‰的违约金。

2.乙方所交付货物品种、型号、规格、质量不符合标准和合同规定及招投标文件不相符的，甲方有权拒收，并有权要求乙方向甲方偿付货物总价20%的违约金，且甲方有权解除合同。

3.乙方逾期交付货物时，每逾1日乙方向甲方偿付货款总额5‰的滞纳金；逾期超过20天后，甲方有权决定是否继续履行合同并要求乙方赔偿损失。

4.在乙方承诺的质保期内，如经乙方两次维修或更换，产品仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退还全部项目款；若由此导致甲方损失，乙方还应协议赔偿甲方。

5.因不可抗力导致违约的，遭受不可抗力乙方应及时向对方通报不能履约原因，经协商一致后可免于担责。

第六条  因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，均在甲方所住地法院提起诉讼。

第七条  本合同经双方法定代表人或授权代表签订盖章后生效；本合同正本一式肆份，甲方叁份，乙方壹份。

第八条  本合同未尽事宜双方友好协商，另行签订补充协议及附件与本合同具有同等法律效力。

购买方（甲方）：济源市人民医院                销售方（乙方）：

法人签字：                                   法人签字：

授权人签字：                                 授权人签字：

签约时间：  年   月   日                     签约时间：  年   月   日

### 第十一章  提供的格式文件：附件及附表

- 一、文件目录

- 附件1：投标文件封面格式

附件2：资格审查文件（按各部分要求附相应的证明资料）

- 附件3：投标函

- 附件4：法人授权委托书

- 附件5：供货、质量及安装调试保证书（投标人按投标产品来源进行填写）

- 附件6：反商业贿赂承诺书

- 附件7：供应商承诺书

- 附件8：近三年（2016年1月1日以来）投标产品的销售业绩表

- 附件9：历史销售合同

- 附件10：投标报价表

- 附件11：保修期满后易损部件、配件报价

- 附件12：专机专用耗材报价

- 附件13：商务条款承诺函

- 附件14：售后服务免费保修期承诺书

- 附件15：保修期满后售后服务承诺

- 附件16：安排采购人培训计划

- 附件17：优惠承诺

- 附件18：投标产品技术性能及配置偏离表承诺书（投标人按投标产品来源进行填写）

- 附件19：投标产品技术性能及配置偏离表

- 附件20：注册检验报告

- 附件21：技术白皮书、彩页

- 附件22：其他格式

- 附件23：投标人认为有必要的其他材料

备注：投标文件中所需格式文件，请供应商必须按照招标文件提供的格式文件进行编写，不得进行修改、涂抹、删除等，否则将按废标处理。

附件1-投标文件封面格式：

（正/副本）

济源市人民医院新生儿双水平无创呼吸机采购项目

（设备名称）

投 标 文 件

投  标  人：                              （盖章）

法定代表人（或授权委托人）：          （签字或盖章）

日      期：       年     月      日

附件2-资格审查文件（按各部分要求附相应的证明资料）

（1）具有独立承担民事责任能力的证明材料

如供应商是企业（包括合伙企业），应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

如供应商是实业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；

如供应商是个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”；

如供应商是自然人（仅限中国公民），应提供有效的自然人身份证明。

（2）具有良好的商业信誉和减员的财务制度的证明材料

供应商是法人的，应提供2018年度的财务审计报告复印件并加盖供应商公章（新成立的企业无法提供财务审计报告的可按实际情况提供企业财务报表或情况说明即可）；

供应商是其他组织和自然人，无法提供财务审计报告的，可以提供银行出具的资信证明复印件并加盖供应商公章。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

提供承诺书，内如如下：

致济源市人民医院：

我方（供应商如有分支机构的，包括分支机构）承诺并声明：我方能够按照招标文件、投标文件及合同的要求提供本项目所需货物及服务、郑重承诺我方具有履行合同所必需的设备，并具备相应的专业技术能力。否则，我方愿承担相应责任。

特此声明

供应商名称（盖公章）：

法定代表人（签字）:

日期：

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料

提供2019年1月份以来任意1个月缴纳增值税纳税凭证复印件并加盖供应商公章（如单位无往来业务，可提供员工纳税证明，如企业无法出具个人纳税证明，请企业出具情况说明即可）；依法免税的供应商，应提供相应文件证明其依法免税。

提供2019年1月份以来任意1个月缴纳社会保险的凭据复印件并加盖供应商公章；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障金。

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的

证明材料

提供承诺书，内如如下：

致济源市人民医院：

我方（供应商如有分支机构的，包括分支机构）至本项目提交投标文件截止时间止近三年内，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以及因违法经营受到刑事处罚或责令停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，也未因违法经营被禁止在一段时间内参加采购活动等其他政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形。

特此声明：如有上述情形的，我方将承担相应的法律责任。

供应商名称（盖公章）：

法定代表人（签字）:

日期：

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，全部或者部分股东（基金公司或者专业投资公司作为股东的除外）为同一法人、其他组织或者自然人的不同供应商，同一自然人在两个以上供应商任职的不同供应商，不得参加同一合同项下的投标。

提供国家企业信用信息公示系统查询截图并加盖供应商公章

（7）投标货物必须符合国家标准、行业标准和专业标准等相关标准。并符合中华人民共和国国务院令第650号修订后的《医疗器械监督管理条例》相关规定，取得医疗器械注册证或相关证件。

供应商为制造商时，需提供所投产品医疗器械注册证或相关证件复印件并加盖供应商公章；供应商为代理商时，需提供所投产品医疗器械注册证的复印件（国产产品加盖制造商公章）；若国家相关行业另有规定不要需要注册证的，需提供相关证明材料。

（8）国内生产企业（制造商）须具有医疗器械生产许可证；代理商（经销商）须具有医疗器械经营许可证（第三类）或备案凭证（第二类）

提供相应的许可证或备案凭证复印件并加盖供应商公章。

（9）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购【2016】15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目采购活动，【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】。

提供相应的查询内容截图并加盖供应商公章。

参考样如下

（10）投标保证金缴纳证明

提供银行转账电子回执单复印件并加盖供应商公章

注：具体以济源市公共资源交易中心提供的《保证金支付信息》等查询结果为准。

附件3-投标函：

- 投 标 函

致：                    ：

在审阅了贵公司项目编号为        号招标文件后，经研究招标文件中投标须知、合同条款、资质要求及技术要求等相关文件后，我方决定参加    （项目名称） 的招投标工作，我方郑重声明完全响应招标文件的内容，按要求制作投标书参与投标。

如果我方中标，我方按时与采购人签署合同并按照采购人的要求按时送货、安装、调试。为了确保合同的履行，我方将按照采购代理机构规定，在领取《成交通知书》时交纳代理服务费及其他相关费用。

我方同意本投标书在供应商须知前附表规定的开标日期起90天内有效，并对我方具有约束力。

根据招标采购须知的规定，我方承诺提供的投标资料是真实的，我方不是采购人的附属机构，不会为达成此项目同采购人进行任何不正当联系。不在整个招投标过程中有任何违规行为。中标后按时签订、执行合同；严格遵守投标承诺。在特殊情况下，为维护所有供应商的权益，体现“公平、公正、公开”原则，采购代理机构有权酌情延长投标期。在正式合同准备好和签字前，本投标书及贵方的成交通知书将构成约束我们双方的合同。我方完全理解并接受贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

与本标书有关的一切正式往来通讯请寄：

地 址：

邮 编：

手 机：

电 话：

传 真：                   开户银行：                      账号：

供应商供应商名称（盖公章）：

法定代表人（签字）：

授权委托人（签字）：

出 具 日 期：             年      月      日

附件4：法人授权委托书

法人授权委托书

致：

我  （法人代表姓名） 系  （投标人全称）  的法定代表人，现授权  （授权代表姓名） 、职务         代表我公司参加贵公司组织的为（项目名称）招投标活动。

该被授权人代表我公司负责本次投标活动及处理相关事宜，所签署的一切合同等相关法律文书，均由我公司承担法律责任。

被授权人姓名：            性别：        年龄：

职务：                    身份证号：

授权权限为：本项目投标及履约期间。

本授权书有效期限为：      年    月    日 至      年    月    日，特此声明。

供应商名称（盖公章）：

供应商地址：

法定代表人（签字）：

授权委托人（签字）：

手机：                  电话：                    传真：

被授权人身

份证复印件

（粘贴此处）

被授权人

身份证正反面复印件

粘贴此处

年     月    日

- 附件5：供货、质量及安装调试保证书（投标人按投标产品来源进行填写）

供货、质量及安装调试保证书（国产产品）

致:

- 作为生产（所投设备名称）　　　　　　　　　　的企业(企业名称)：　　　　　　，我单位同意上述产品参与     （项目名称）    的招投标工作。根据招标文件的规定，我单位的产品在招标项目中，一旦中标并依法签订购销合同后,我单位保证:上述产品的生产标准达到产品执行标准和投标文件响应程度，投标有效期及合同签订有效期内,保证按招标文件、投标文件响应要求及采购合同等具体要求向采购人提供设备并调试安装合格保证正常运行。如有违反,愿依法承担违约责任。

- 我单位保证出具的产品质量及货源保证书真实,合法,并愿承担一切法律责任。

- 本保证书有效期限为：投标有效期内。

生产企业名称(盖公章):

生产企业经办人(签字):

日 期:     年   月   日

- 附件6：反商业贿赂承诺书

- 反商业贿赂承诺书

致：济源市人民医院

在参与（项目名称）     活动中，我公司郑重承诺：

1、公平竞争参加本次招标活动。不与其他投标企业相互串通投标，排斥其他供应商的公平竞争，损害采购人或其他供应商的合法利益；

2、不会提供虚假证明文件，或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

3、不会在投标有效期内撤回其投标；

4、不会中标后在规定期限内不与采购人签订产品购销合同或者不履行合同义务；

5、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、监督机构、代理机构的工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

法人授权代表（签字）：

（投标企业公章）

- 年   月   日

- 附件7：供应商承诺书

承 诺 书

致：济源市人民医院

我 （姓名）  系   （投标单位名称）  的法定代表人，现代表我及公司对参与贵院的   （项目名称）      采购项目作如下承诺：

1、完全理解和接受本项目采购文件的一切规定和要求；

2、保证我方参与投标所提供的资料全部真实有效，如有虚假资料情况，我公司将主动放弃中标权利，并承担由此给业主造成的法律责任及经济损失。如已签订采购合同，业主有权随时单方面提出解除合同，且不做任何经济补偿、赔偿。

3、如我方中标，我们保证中标产品符合贵单位的使用要求，并承诺若出现开箱验收以及使用后发现不符合贵单位使用要求的，将承担相应法律责任并无条件接受退货且不需要进行任何经济补偿、赔偿。

4、如我方中标，我方保证严格按照招标文件、投标文件等资料、附件内容履行相关义务，否则我方愿承担经济赔偿等相应的法律责任。

法人授权代表（签字）：

（投标企业公章）

- 年   月   日

- 附件8：近三年（2016年1月1日以来）投标产品的销售业绩表

近三年（2016年1月1日以来）投标产品的销售业绩表

设备名称：

| - 销售 - 年份 | - 客户名称 | - 规格型号 | - 运行状况 | - 客户联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- （注：1、时间为近三年以来；2、同型号）

- 备注:若无近三年来投标产品销售业绩,则在此表格空白处填写“无”字样；且无需提供合同，评审时将按照未提供合同进行打分。

- 附件9：历史销售合同

- 投标产品（同一型号）近三年以来销售合同（复印件）

- （原始合同复印件加盖投标企业公章，

- 不得对所附合同进行涂抹或修改）

- 附件10：投标报价表：

- 投标报价表

- 设备名称：

| - 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| - 产品名称 |  |
| - 品牌（请配中文） |  |
| - 规格型号（请配中文） |  |
| - 生产企业 |  |
| - 单位 |  |
| - 数量 |  |
| - 投标单价（人民币、元） |  |
| - 投标总价（人民币、元） |  |
| - 交货期 |  |
| - 交货地点 |  |

备注：

- 上述投标总报价投标总报价为中标设备价、包装运输、备品备件价、专用工具价、设备安装、设备调试、设备调试检验费、人员培训费、技术服务费、设备验收合格等费用之和；并包含投标文件中响应招标文件《投标产品技术性能及配置偏离表》中投标规格性能的响应条款（招标技术参数中明确注明是选配件的参数及配置除外）。

2、投标报价应以人民币报价，精确到小数点后两位并用逗号隔开；（例：1,000,000.00元）

- 供应商名称（盖公章）：

- 法定代表人（签字）：

- 授权委托人（签字）：

- 出具日期：

所投产品配置清单表：

（此表与“附件19投标产品技术性能及配置偏离表“中的配置清单表一致）

| 所投产品 配置清单 | 名称 | 品牌、型号或规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：

1、上述投标总报价投标总报价为中标设备价、包装运输、备品备件价、专用工具价、设备安装、设备调试、设备调试检验费、人员培训费、技术服务费、设备验收合格等费用之和；并包含投标文件中响应招标文件《投标产品技术性能及配置偏离表》中投标规格性能的响应条款（招标技术参数中明确注明是选配件的参数及配置除外）。

2、投标报价应以人民币报价，精确到小数点后两位并用逗号隔开；（例：1,000,000.00元）

- 供应商名称（盖公章）：

- 法定代表人（签字）：

- 授权委托人（签字）：

- 出具日期：

- 附件11：保修期满后易损部件、配件报价

- （生产企业为国产产品的保修期满后易损部件、配件报价必须由生产企业提供并盖章；）

- 保修期满后易损部件、配件报价表

- 设备名称：

| 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 产地及生产企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保修期满后易损部件、配件在以上单价基础上优惠（%） |  |  |  |  |  |

备注：

- 1、供应商应对上述内容进行如实填报，不得有虚报或者瞒报现象，否则视为未实质性响应招标文件要求。保修期满后若无易损部件、配件、报价则在此表格“名称”空白处填写“无”字样。

2、单价精确到小数点后两位并用逗号隔开；（例：1,000.00元）

- 3、填写内容应包括：1）保修期满后主要的设备易损部件、配件。

- 4、此报价做为综合评审参考依据。

- 生产企业名称（盖公章）：

- 生产企业经手人（签字）：

- 投标企业名称（盖公章）：

- 供应商授权委托人（签字）：

- 出具日期：

- 附件12：专机专用耗材报价

- （生产企业为国产产品的专机专用耗材报价必须由生产企业提供并盖章；）

- 专机专用耗材报价表

- 设备名称：

| 耗材名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 产地及生产企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

- 1、供应商应对上述内容进行如实填报，不得有虚报或者瞒报现象，否则视为未实质性响应招标文件要求。若无专机专用耗材，则在此表格“耗材名称”空白处填写“无”字样。

2、单价精确到小数点后两位并用逗号隔开；（例：1,000.00元）

3、专机专用耗材是指使用的该耗材是其他生产企业生产的耗材无法替代的。

- 生产企业名称（盖公章）：

- 生产企业经手人（签字）：

- 投标企业名称（盖公章）：

- 授权委托人（签字）：

- 出具日期：

- 附件13：商务条款承诺函

- 商务条款承诺函

- 设备名称：

| - 招标文件要求 | - 供应商承诺 |
| --- | --- |
| 1、 提供技术操作培训和维修培训，要求达到用户满意； |  |
| 2、 质量保证期（免费保修期）2年及以上，质保期结束后，对设备提供终生维修服务，只收取配件成本，不收服务费； |  |
| 3、 维修响应：半小时内应答，在24小时内到现场进行维修； |  |
| 4、 驻郑州或济源有办事处，并提供维修电话； |  |
| 5、 保证开机率≥98%；如果开机率低于98%，每低1%延长一个月质保期；如果开机率低于90%，每低1%延长两个月质保期。 |  |
| - 6、除报价文件之外，对本招标文件所有条款内容予以确认。 |  |
| - 备注： |  |

说明：

1、该表中“招标文件要求”的商务条款内容，如供应商同意接受，可在“供应商承诺”处填写“同意”字样；

2、备注一栏中由供应商对商务条款内容进行补充，如无补充请填写“无”的字样；

3、商务条款指供应商对招标文件中技术参数要求之外的内容；

- 供应商名称（盖公章）：                       法定代表人（签字）：

- 授权委托人（签字）：                         出具日期：

- 附件14：售后服务免费保修期承诺书

- （生产企业为国产产品的免费保修期限及售后服务承诺书必须由生产企业提供并盖章；）

- 免费保修期限及售后服务承诺书

- 设备名称：

| 承诺免费保修期 | 年 |
| --- | --- |
| 承诺免费保修期内 售后服务内容 |  |

- 备注：1．此证明文件须生产企业提供

- 2．在承诺免费保修期限处，填写免费保修期限（至少二年及以上）

- 3．若无承诺免费保修期内售后服务内容，则在此表格空白处填写“无”字样。

- 生产企业（或国内一级总代理商）名称（盖公章）：

- 生产企业（或国内一级总代理商）经手人（签字）：

- 供应商名称（盖公章）：

- 授权委托人（签字）：

- 出具日期：

- 附件15：保修期满后售后服务承诺

- 保修期满后售后服务承诺

- 设备名称：

| 保修期满后售后服务 承诺内容 |  |
| --- | --- |

- 备注：若无保修期满后售后服务承诺则在此表格空白处填写“无”字样。

- 供应商名称（盖公章）：                       法定代表人（签字）：

- 授权委托人（签字）：                         出具日期

- 附件16：安排采购人培训计划

- 安排采购人培训计划

- 设备名称：

| 安排采购人培训计划 |  |
| --- | --- |

- 备注：若无安排采购人培训计划则在此表格空白处填写“无”字样。

- 供应商名称（盖公章）：                         法定代表人（签字）：

- 授权委托人（签字）：                          出具日期

- 附件17：优惠承诺

- 优惠承诺

- 设备名称：

| 序号 | 除满足招标文件中技术参数及配置要求的基础上（投标文件中《免费保修期限及售后服务承诺书》中的内容外），另承诺的优惠条件及内容。 | 价值 |
| --- | --- | --- |

- 备注：1、若无优惠承诺则在此表格空白处填写“无”字样。

- 2、表格不够供应商可自行添加。

- 3、优惠承诺及其价值供应商必须如实填写，不得有虚报或者瞒报现象，否则视为未实质性响应招标文件要求。

- 供应商名称（盖公章）：                       法定代表人（签字）：

- 授权委托人（签字）：                         出具日期

- 附件18：投标产品技术性能及配置偏离表承诺书（投标人按投标产品来源进行填写）

投标产品技术性能及配置偏离表承诺书（国产产品）

致:

- 作为生产（所投设备名称）　　　　　　　　　　的企业(企业名称)：　　   　　，我单位同意上述产品参与  （项目名称 ）   的招投标工作。根据招标文件的规定，我单位保证:在本项目的投标文件《投标产品技术性能及配置偏离表》中投标规格性能中所填写的响应情况（偏离情况）均为合法、真实、有效的，并愿依法承担违约责任。

- 本保证书有效期限为：投标有效期内。

生产企业名称(盖公章):

生产企业经办人(签字):

日 期:       年     月     日

- 附件19：投标产品技术性能及配置偏离表

- 投标产品技术性能及配置偏离表

- 设备名称：

| 序号 | 招标规格性能 | 投标规格性能 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

所投产品配置清单表：

（此表与“附件10投标报价表”中的配置清单表一致）

| 所投产品 配置清单 | 名称 | 品牌、型号或规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：

1、表中“招标规格性能”一栏需严格按技术分册要求技术参数的顺序及内容逐项填写，不得私自修改技术参数。

2、表中“投标规格性能”一栏供应商须根据“招标规格性能”要求的技术参数填写所投产品此条款的实际规格性能，需逐项如实填写。

3、表中“偏离说明”一栏中供应商对所投产品的“招标规格性能”与“投标规格性能”进行对比后填写偏离说明。（如：无偏离请填写“符合”的字样；正偏离请填写“正偏离”字样并对正偏离进行具体说明；负偏离请填写“负偏离”字样并对负偏离进行具体说明。

4、表中“备注”一栏中供应商根据“偏离说明”中填写“符合、正偏离及负偏离”而明确填写此条款响应的出处。如：供应商对某一条技术参数在“偏离说明”中填写的是“符合”时，须在“备注”一栏中填写“注册检验报告（技术白皮书或彩页）第*页第*条（或第*行），如果技术白皮书为非中文版本需要在所标注的非中文内容旁边翻译成中文。”

5、表中“所投产品配置清单”中详细写明所投产品的硬件及软件配置、数量等，如有其它补充可在表格中填写。

- 供应商名称（盖公章）：                         法定代表人（签字）：

- 授权委托人（签字）：                           出具日期

- 附件20：注册检验报告

- 需提供响应招标文件参数条款的注册检验报告，并对响应技术参数部分做出明显标注

- 附件21：技术白皮书、彩页

- 需提供响应招标文件参数条款的技术白皮书或彩页等相关文件，并对响应技术参数部分做出明显标注

- （如果技术白皮书为非中文版本需要在所标注的非中文内容旁边翻译成中文。）

附件22：其他格式

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日    期：

注：

1、该声明函是针对小微型企业的，非小型、微型企业投标时不用提供该声明。

2、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、必须同时提供由投标人所在地和投标产品生产企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的中小企业认定证书以及中小企业声明函。

附件23：投标人认为有必要的其他材料

- 附招标文件评分标准或投标人认为必要的其他资料。

### 第十二章 技术要求

一、项目名称:济源市人民医院新生儿双水平无创呼吸机采购项目

二、招标项目一览表

| 序号 | 拟采购设备名称 | 单位 | 数量 | 预算金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新生儿双水平无创呼吸机 | 台 | 2 | 40万元 |  |

三、医疗设备技术要求

1. 具体技术要求见技术参数。（后附）

四、产品的其他要求

1. 所投产品须符合国际、国家相关生产标准（经营）。

2．供应商在投标文件中必须提供完整的产品型号、规格。

3. 供应商在投标文件中应详细列出产品的主要部件、材料、元件名称、技术参数、制造厂、单价、数量、产地。

4. 产品中的所有部件、材料、元件必须是最近出厂的、全新的、未使用过的合格产品。

5. 供应商在投标文件中应详细说明产品的主要性能指标及技术特点。

五、产品的制造、安装、检验和验收执行的标准

1. 按国家现行有关标准执行。

六、标志与技术文件

1. 应符合国家有关规定。

2. 产品交货时中标单位应按照国家有关规定及标准提供全套技术资料（包括产品合格证、装箱清单、备件清单、附件清单、使用说明书、操作维护手册、必要的图纸等）。

七、验收

1. 验收执行的标准按第六条款执行。

2. 货到目的地进行开箱验收，验收前三天通知制造厂家（中标单位）派人参加，届时不到，即认为制造厂家（中标单位）认可需方的验收结果。

3. 产品的验收以双方最后确认的验收报告为依据。连续运行168小时。满足所有功能要求、无异常现象，即最终认为所供产品为合格产品。若初验结果与最终验收相抵触，以最终验收为准。

八、质量保修期

中标产品质量保修期自验收合格之日起开始计算，具体期限为中标人在《免费保修期及售后服务承诺书》中承诺为准。在此期间，凡因中标人提供的设备材料等发生质量问题，中标人应免费进行保修或更换零部件并赔偿采购人损失。

九、质量保证金

1．采购人向中标人付款时，采购人必须保留不少于中标总金额的10%作为中标设备正常运行的质量保证金。

2．自中标产品安装调试验收合格之日起，采购人保留中标人质量保证金的时间同中标人承诺的免费保修期。

新生儿双水平无创呼吸机招标参数

## 一、技术参数

- ★7寸以上LED彩色液晶屏，触控操作，

  - 参数显示：气道压力、平均压、气道峰压、呼末正压、吸入氧浓度、自主呼吸率、吸呼比、吸气时间、呼气时间、流量等；

  - 图形显示：压力－时间波形、流量柱状图。

- ★内置电子空氧混合器，氧浓度调节范围：21%~100% ，控制精度±3%。

- 内置氧传感器，监测范围0-100%，精度±2%，具备氧传感器自动校准和测试功能。

- 采用柯恩达效应的压力发生器，兼容infant flow/infant flow LP/medijet，近鼻端压力监测。

- 采用专利腹式呼吸传感器测量呼吸频率，Resp（自主呼吸频率）监测范围：0~200次/分钟。

- 通气模式：

  - NCPAP模式：

★要求具有窒息监测及窒息唤醒功能

直接设定CPAP(气道压力)值：1-13cmH2O；精度：±0.2cmH20或±2%，取大者。

P apnea（窒息唤醒压力）3-20cmH2O；精度：±0.2cmH20或±2%，取大者。

T apnea（窒息时间）：OFF，10s-30s，默认20s。

  - 双水平通气NIPPV模式：

PEEP（呼末正压）：1-13cmH2O；精度：±0.2cmH20或±2%，取大者。

Pinsp（吸气压力）：3-20cmH2O；精度：±0.2cmH20或±2%，取大者。

Rate（呼吸频率）：1-120bpm。

Ti（吸气时间）：0.1s-15s。

  - 同步双水平SNIPPV模式：

要求具有窒息监测及后备通气

PEEP（呼末正压）：1-13cmH2O；精度：±0.2cmH20或±2%，取大者。

Pinsp（吸气压力）：3-20cmH2O；精度：±0.2cmH20或±2%，取大者。

Ti（吸气时间）：0.1s-15s。

Rb（后备频率）：1bpm-120bpm。

  - HFNC高流量氧疗模式：

流量0.5L/min-20L/min可调，精度：±0.2L/min或±5%，取大者，具有压力、呼吸监测功能。

- 具有开机自检功能；

- 所有通气模式下均具有快氧通气功能（提供检测报告证明）：

快氧通气持续时间可调，氧浓度23%-100%可调。

- 所有通气模式下均具有手动通气功能：

手动通气持续时间1s-15s可调，

NCPAP/NIPPV/SNIPPV模式下，手动通气压力3-20cmH2O可调，

高流量氧疗模式下，手动通气流量3L/min-25L/min可调。

- ★具备气道压力泄露自动补偿功能，（提供检测报告证明）。

- 内置空气气源排水、过滤装置；

- 报警：

具有手动/自动设置报警上下限功能，（提供检测报告证明）。

可设定报警延时时间：1~10S。

报警静音120S。

- 数据存储：具有长达100小时以上趋势表、趋势图功能，报警日志功能。

- 标配内置加热丝式重复使用呼吸管路，呼吸管路可高温高压消毒；

- 标配重复性湿化水罐，可高温高压消毒；

- 标配伺服控制加温加湿型湿化器。

- 可选配空压机，与主机同一品牌。

- 具备锂电池，充满可使用≥4小时。